附件

医疗器械质量抽检不符合标准产品技术要求名录

| 序号 | 样品 名称 | 被抽样单位 | 标称生产单位 | 型号规格 | 批号或编号 | 生产日期 | 注册证编号 | 不符 合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用鼻氧管 | 上海同康医院有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 双鼻架式 | 20220809 | 20220809 | 苏械注准20172080232 | 无菌 |
| 2 | 医用一次性防护服 | 上海宝济护理院 | 漯河市顺康医疗用品有限公司 | 无菌型连身式180 | A20220305 | 20220305 | 豫械注准20222140419 | 微生物指标 |
| 3 | 一次性使用鼻氧管 | 上海蓝十字脑科医院股份有限公司 | 扬州市吉康医疗器械有限公司 | 鼻架式 | - | 20221008 | 苏械注准20182560558 | 无菌 |
| 4 | 医用防护口罩 | 上海海王星辰药房有限公司莘松路店 | 永芳（济南）卫生用品集团有限公司 | 折叠型耳挂式 159mm×107mm | 2022081001 | 20220810 | 鲁械注准20222140920 | 微生物指标 |
| 5 | 医用防护口罩 | 上海金匮堂药品经营有限公司绿海路店 | 广东宜骏科技有限公司 | 挂耳式155mm*105mm（允差±10mm） | 202211020 | 20221122 | 粤械注准20212141068 | 微生物指标 |
| 6 | 手术无影灯 | 上海正华医疗设备有限公司 | 上海正华医疗设备有限公司 | EXLED7500 | EXLED-2023080001 | 20230907 | 沪械注准20192010216 | 中心照度 |
| 7 | 医用内窥镜冷光源 | 上海医光仪器有限公司 | 上海医光仪器有限公司 | LG100 | L30396 | 202305 | 沪械注准20182060173 | 红绿蓝光的辐通量比 |

上海市药品监督管理局综合和规划财务处  2024年10月28日印发