附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹膜透析机 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | FM-Ⅰ | 2024年1月 510M01 | 吉林省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.透析液温度；2.透析液过量灌注 |
| 2 | 腹膜透析机 | 西安乐析医疗科技有限公司 | 西安乐析医疗科技有限公司 | RSA-1.0 | 2024-03-22 200500030 | 陕西省药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 温度控制 |
| 3 | 空气压力波治疗仪 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 山东泽普医疗科技有限公司 | ZEPU-K2 | 2024年03月22日 05222308002 | 山东省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 输入功率 |
| 4 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 西安市新希望医疗器械有限公司 | 西安市新希望医疗器械有限公司 | XXW-YFVTE-02 | 2023/04/30 3230008 32300080178 | 陕西省药品监督管理局 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 治疗程序 |
| 5 | 制氧机 | 西藏阜康健康管理有限公司 医药超市 | 广东欧格斯科技有限公司 | OZ-5-01TW0 | 2023.05.03 20230503 3230503001908 | 西藏自治区药品监督管理局 | 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心） | 氧浓度 |
| 6 | 一次性使用指引导丝 | 安吉特（天津）科技有限公司 | 安吉特（天津）科技有限公司 | AGT-BMW1906 | 20230621 202306001 | 天津市药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 紫外吸光度 |
| 7 | 一次性使用亲水涂层导丝 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | QS-035-150 | 2023-8-15 32308086 | 福建省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 紫外吸光度 |
| 8 | 尿素(UREA)检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 上海高踪医疗器械科技有限公司 | 上海高踪医疗器械科技有限公司 | 150ml(R1:2×60ml,R2:1×30ml) | 2024.01.04 20240102 | 上海市药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 线性范围 |