附件

甘肃省医疗器械网络销售重点监测产品目录（第一批）

| 序号 | 产品类别/名称 | 主要风险关注点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗美容用 医疗器械 | 注射用透明质酸钠凝胶、注射用透明质酸钠溶液、面部埋植线、超声治疗仪、激光治疗仪（用于脱毛、祛斑等）¦ 未取得注册证/备案凭证、假冒伪劣、超范围使用、使用未经培训人员操作、虚假夸大宣传疗效、从非法渠道购进等。 |
| 2 | 凝胶、贴敷类 医疗器械 | 如医用退热凝胶、导光凝胶、医用冷敷贴、胶原蛋白敷料、抗鼻腔过敏凝胶及宣称具有治疗作用的穴位压力刺激贴、远红外贴、磁疗贴等 ¦ 产品未经注册备案、夸大宣传适应症和功效、混淆药品与医疗器械概念等 。 |
| 3 | 眼科医疗器械（含角膜接触镜（隐形眼镜）及其护理产品） | 如近视控制、弱视治疗类医院器械，软性角膜接触镜（含彩色平光隐形眼镜）、硬性角膜接触镜（RGP）、角膜塑形镜（OK镜）及护理液、清洗液等 ¦ 无证经营、销售未注册产品、混淆医疗器械与非医疗器械概念（如将美瞳宣传为化妆品）、误导消费者、未按要求储存运输、不提供专业验配服务等。 |
| 4 | 口腔科医疗器械 | 如复合树脂填充材料、水门汀类材料、牙用螺纹钉等¦无证经营、超范围销售、证照信息不真实、产品无证/套证等。 |
| 5 | 体外诊断试剂 | 如甲型流感病毒、乙型流感病毒、支原体、新型冠状病毒、呼吸道合胞病毒、人类免疫缺陷病毒（HIV）检测试剂等¦无证经营/超范围销售、注册证失效或套证、混淆产品类别、虚假宣传与误导风险（高发违规）、非法流通与追溯风险（责任缺位）等。 |
| 6 | 有特殊验配要求的医疗器械 | 如助听器等¦无证销售、超范围经营、混淆产品属性、远程验配失真、夸大功效、虚假宣传与消费欺诈风险（高发区）等。 |
| 7 | 其他高风险、高关注度产品 | 根据国家局要求及甘肃省监管实际动态补充（如部分植入器械、定制式义齿、需冷链管理的体外诊断试剂等）¦ 无证经营、销售未注册产品、储运条件不合规、虚假宣传等。 |

注：1.本目录将根据国家药监局最新要求、医疗器械产业发展状况、风险测评估结果及监管实践进行动态调整和更新。

2.各级监管部门在监测处置工作中，除目录所列产品外，也应高度关注其他在网络上销售活跃、投诉举报集中、存在潜在风险的医疗器械产品。