DB21

辽     宁	省	地	方	标	准

DB 21/T XXXX—XXXX

医疗机构检查检验结果互认数据传输及应用要求

Requirements for data transmission and application for mutual recognition of examination and inspection results in medical institutions

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX 发布	XXXX - XX - XX 实施

辽宁省市场监督管理局  发布

目   次

前   言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1 检查检验数据	4

3.2 检查检验结果互认	4

3.3 互认项目	4

3.4 主索引ID	4

4 缩略语	5

5 接入要求	5

5.1 互认项目范围	5

5.2 数据接入方式	5

5.3 数据上传流程	5

5.4 信息数据安全要求	6

6 医疗机构接入业务实现流程	6

6.1 主动提醒模式	6

6.2 预处理模式	7

6.3 实时检查模式	8

7 检查检验数据	9

7.1 数据内容	9

7.2 检验数据	10

7.3 检查数据	14

7.4 检查检验日报数据	17

7.5 报告单列表数据	17

7.6 互认操作数据	18

7.7 互认结果数据	18

8 接口要求	19

8.1 概述	19

8.2 生成签名值算法	19

8.3 请求与返回DATA部分加解密	20

附 录 A 	21

A.1 检验项目类别编码	21

A.2 检验项目编码	21

A.3 检查类别编码	24

A.4 检查部位编码	24

A.5 检查项目编码	25

附 录 B 	34

B.1 证件类型	34

B.2 性别编码	35

B.3 就诊类型编码	35

B.4 标准科室编码	36

B.5 检验种类编码	44

B.6 检验标本类型编码	44

B.7 不互认理由编码	47

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省卫生健康服务中心提出。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址:辽宁省卫生健康委员会(沈阳市和平区太原北街一段2号)，联系电话:024-23396955。

标准起草单位通讯地址:沈阳市和平区砂阳路266号，联系电话：024-23370856。

医疗机构检查检验结果互认数据传输及应用要求

范围

本文件规定了医疗机构检查检验数据接入省级检查检验结果互认平台（以下简称“互认平台”）的接入要求、检查检验数据及接口要求等。

本文件适用于医疗机构检查检验数据接入互认平台的设计、开发、测试、验收、应用、管理和运维。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS 218—2002	卫生机构（组织）分类与代码

WS 363.1—2023    卫生健康信息数据元目录第1部分：总则

GB/T 2260         中华人民共和国行政区划代码

GM/T 0004-2012    SM3 杂凑密码算法

GM/T 0009-2012    SM2 密码算法使用规范

GM/T 0002-2012    SM4分组密码算法

GB/T 39725-2020  信息安全技术健康医疗数据安全指南

GB/T 20269 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20270 信息安全技术 网络基础安全技术要求

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25068.2 信息技术 安全技术 网络安全 第2部分：网络安全设计和实现指南

GB/T 28452 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求

GB/T 30882.1 信息技术 应用软件系统技术要求 第1部分：基于B/S体系结构的应用软件系统基本要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 检查检验数据 data of examination and inspection

医疗机构通过检查系统、检验系统生成的数据。

  - 检查检验结果互认 mutual recognition of examination and inspection results

医疗机构之间属于互认项目的检查检验结果（包含数据、报告和放射类影像资料）相互认可。

  - 互认项目 mutual recognition project

检查检验数据中互认的检验结果指标项，以及检查中方法、部位、类型所对应的检查项。

  - 主索引ID primary index ID

是标识居民身份唯一性的信息，通过主索引ID关联用户的实体居民健康卡、电子健康卡、医院就诊卡等不同类型账户。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DICOM：医学数字成像和通信（Digital Imaging and Communications in Medicine） HL7：卫生信息交换标准（Health Level 7）

URL：统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

JSON：JavaScript 对象表示法(JavaScript Object Notation​)

PDF：便携式文档格式(Portable Document Format)

接入要求

  - 互认项目范围

全省医疗机构检查检验结果互认项目范围按照附录A。

  - 数据接入方式

医疗机构检查检验结果互认数据接入方式见图1。

图1 数据接入方式示意图

  - 数据上传流程

数据上传流程如下：

医疗机构实时将检查检验数据、PDF报告及医学数字成像和通信（Digital Imaging and Communications in Medicine: DICOM）文件链接上传至省互认数据中心。每天需要统计前一天检查检验报告单总数上报到平台，以便省平台保障上报数据与统计数据一致。如果医疗机构有作废过所上传的报告单，需要同步作废到平台。

  - 信息数据安全要求

- 网络安全应符合 GB/T 20270、GB/T 25068.2 的要求。

- 系统安全应符合 GB/T 20269、GB/T 28452 的要求。

- 数据安全主要包括数据的可追溯、可查询、防篡改、防损毁、防丢失等方面，应按照 GB/T 30882.1 的要求，采取的数据安全措施包括但不限于：

——采用可信赖的数据库系统，并通过对数据库账户和访问权限范围设置实现安全访问策略；

——确保存储在数据库的数据和服务器文件数据本身的安全，包括安装防病毒软件、建立灾难恢复系统以及对重要数据采取加密保护等。

- 数据接口安全应侧重于数据传输过程防截取、网络攻击等，采用手段包括但不限于身份鉴别、访问控制、安全传输、操作抗抵赖、过程追溯等。

- 采用多因素认证方法，加强身份认证和访问控制；保护患者隐私，落实授权访问机制，个人敏感隐私数据脱敏保护。

- 所涉及的相关信息系统应符合信息安全等级保护相关要求。

医疗机构接入业务实现流程

医疗机构接入业务方式有三种模式，包含主动提醒、实时检查、预处理等模式。

  - 主动提醒模式

主动提醒模式是在医生在接诊患者的过程中，患者或系统主动提醒医生有可互认的报告单，提醒医生查阅报告单，对报告单进行互认操作。

流程说明：

- 医生在接诊患者过程中，系统已经知道患者信息，可以通过系统后台异步查询此患者是否有可互认的报告单，有报告单就提醒医生，医生查阅患者的可互认报告单。

- 医生在下医嘱过程中，医生通常会告知患者你要去做一个什么样的检查检验。

- 患者知道自己前面有做过此检查检验，可以提醒医生自己前面已经有做过类似的检查检验。

- 医生接着打开平台患者所有报告单页面，查阅患者做过的报告单。

- 医生决定可以通过页面功能操作是否互认此报告单。

- 如果医生操作互认此报告单，医生就删除前面对应的检查检验医嘱内容。

- 如果医生操作拒绝此报告单，那就执行原有医嘱内容。

- 互认过的报告单，可以平台H5页面进行查阅。

- 互认过的报告单，HIS系统可以访问平台的接口下载保存引用。

  - 预处理模式

预处理模式主要是在患者预约挂号之后，自动加载患者可互认的报告单数据，在接诊过程中医院系统自主完成报告单互认业务操作，同时同步信息给平台。

流程说明：

- 在患者预约挂号过后，医院系统下载一份患者近期的报告单列表，全部加载到医院系统。

- 医生为患者开医嘱的时候，系统自动判断患者是否有医嘱对应可互认的报告单，自动提示医生有可互认的报告单，如果没有，医生可以执行原有医嘱。

- 如果有可互认的报告单，医生查阅报告单，决定是否互认此报告单。

- 医生进行了互认操作，不管互认或者拒绝互认都需要保存医生的操作信息，为了提高医院系统交互效率，医院系统可以本地保存，然后后台异步提交互认操作信息到平台。

- 对于医生已经互认的医嘱项目，医院系统自动下载相应的报告单，以便医生在本地查阅。

  - 实时检查模式

实时检查模式主要是指在医生下医嘱的过程中，医院系统实时与平台交互检查是否有可互认的报告单，

流程说明：

- 医生为患者诊断的过程中，医生开完检查检验医嘱项保存的时候，向平台发起查询可互认的报告单。

- 如果返回没有可互认的报告单，业务系统就执行原有医嘱项目。

- 如果返回有可互认的报告单，则需要提醒医生操作是否互认报告单，有两种操作方式。

- 操作方式一：为医生打开检查检验结果互认浏览器，由医生在浏览器中完成所有互认操作，医生再回到医生站系统根据刚才互认操作的情况，修改原有医嘱项目内容。

- 操作方式二：在医生站系统完成相应的提示，由医生站系统根据相应的接口完成相应的互认操作业务与执行医嘱项目，同时把信息同步给平台。

检查检验数据

  - 数据内容

数据内容包括检查数据、检验数据、检查检验日报数据、报告单列表数据、互认操作数据和互认结果数据等，数据类型符合WS 363.1-2023的要求。

  - 检验数据

检验数据内容见表1。

- 检验数据内容表

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | docNo | 报告编号 | S | AN..36 | 是 | 主键 |
|  | docOrgCode | 报告机构代码 | S | AN..36 | 是 | 主键 |
|  | docOrgName | 报告机构名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | docDate | 出具报告日期 | S | AN8 | 是 | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | docTime | 出具报告时间 | S | AN6 | 是 | 紧凑格式：HHMMSS（例如：143000） |
|  | mindexId | 主索引ID | S | AN..128 |  | 此项无，要求下面3项证件信息(idType,idNo,idName)一定要有 |
|  | idType | 证件类型 | S | AN2 | 是 | 详见附录B.1 |
|  | idNo | 证件号码 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | idName | 证件姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | birthDate | 出生日期 | S | AN8 |  | yyyyMMdd紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | age | 年龄 | S | AN..5 |  | 带年龄单位，Eg：50岁、3天等 |
|  | sex | 性别代码 | S | N1 |  | 详见附录B.2 |
|  | medOrgCode | 就诊机构代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | medOrgName | 就诊机构名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | patientId | 病人id | S | AN..36 | 是 | 医院病人内部唯一ID |
|  | hosProjCode | 院内检验项目代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | hosProjName | 院内检验项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | uniProjCode | 平台检验项目代码 | S | AN..50 | 是 | 详见附录A.1检验项目类别编码 |
|  | uniProjName | 平台检验项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | medType | 就诊类型 | S | N1 | 是 | 详见附录B.3就诊类型编码 |
|  | medHosNo | 就诊编号 | S | AN..50 | 是 | 比如：门诊号，住院号等 |
|  | medTime | 就诊时间 | S | N14 | 是 | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | applyNo | 申请单编号/检测号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | applyDptName | 申请科室名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyDptCode | 申请科室代码 | S | AN..50 |  | 详见附录B.4标准科室编码 |
|  | applyWardCode | 申请病区代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyWardName | 申请病区名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyDoctorNo | 申请医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | applyDoctorName | 申请医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | applyTime | 申请时间 | S | AN14 | 是 |  |
|  | exeDptCode | 执行（检验）科室代码 | S | AN..50 | 是 | 详见附录B.4标准科室编码 |
|  | exeDptName | 执行（检验）科室名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeTime | 检验日期时间 | S | AN14 | 是 | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | exeTechnicianName | 检验技师姓名 | S | AN..50 |  |  |
|  | exeTechnicianNo | 检验技师编号 | S | AN..50 |  |  |
|  | exeDoctorName | 检验医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeDoctorNo | 检验医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeMethod | 检验方法 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderId | 医嘱号 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderPriority | 医嘱优先级 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderPriorityName | 医嘱优先级名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | ward | 病区 | S | AN..50 |  |  |
|  | bedNo | 床号 | S | AN..50 |  |  |
|  | testType | 检验类型 | S | AN1 | 是 | 详见附录B.5检验种类代码 |
|  | medicalRecordNumber | 病历号 | S | AN..50 |  |  |
|  | testSortName | 检验分类名称 | S | AN..50 |  | 患者检验项目所属的类别详细描述 |
|  | testReportResult | 检验报告结果 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyOrgCode | 检验申请机构代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyOrgName | 检验申请机构名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | exeOrgCode | 检验执行机构代码 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeOrgName | 检验执行机构名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docName | 报告单名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | laboratoryName | 实验室名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | address | 实验室地址 | S | AN..50 |  |  |
|  | phone | 联系电话 | S | AN..50 |  |  |
|  | entryTime | 报告初审时间 | S | AN14 |  | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | entryUser | 报告初审用户名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | entryUserCode | 报告初审用户代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | authTime | 报告审核时间 | S | AN14 | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | authName | 报告审核医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | authNo | 报告审核医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | collectTime | 采集时间 | S | AN14 | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | labNo | 条码号 | S | AN..50 |  |  |
|  | specimenNo | 标本号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | collectPart | 标本采集部位 | S | AN..50 |  |  |
|  | recvDate | 标本接收时间 | S | AN14 | 是 | yyyyMMddHHmmss |
|  | recvUser | 标本接收用户名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | recvUserCode | 标本接收用户代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | specimenCode | 标本类型代码 | S | AN4 | 是 | 详见附录B.6检验标本类型编码表 |
|  | specimenName | 标本类型名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | diseaseDiagCode | 疾病诊断编码 | S | AN..50 |  |  |
|  | diseaseDiagName | 疾病诊断名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | mtuRecoMark | 可互认标识 | S | N1 | 是 | 1:可互认，0:不可互认 |
|  | mtuRecoScopeMark | 互认范围标识 | S | AN..50 |  | 如：辽宁HR |
|  | mtuRecoScopeDes | 互认范围描述 | S | AN..50 |  |  |
|  | pdfUrl | PDF报告地址 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | fileData | 报告数据 | S | AN..5000000 | 是 | 与pdfUrl字段其中至少一个必填,文件内容上传采用BASE64编码 |
|  | costFee | 项目费用 | N | N..11,2 | 是 | 以元为单位,如果是1元，传值1.00 |
|  | testItems | 检验结果指标 | LIST |  |  | 见表2 检验结果指标 |
|  | bugsDetails | 细菌结果 | LIST |  |  | 见表3 细菌结果 |

- 检验结果指标

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | itemNo | 检验指标流水号 | S | AN..50 | 是 | 是医院内部唯一标示此检验指标记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD） |
|  | detection | 检验方法 | S | AN..50 | 是 | 如：“化学法” |
|  | abnormalPrompt | 异常提示 | S | AN..50 | 是 | 1异常 2正常 3不详 4↓ 5— 6↑ 7阴性 8阳性 9可疑，此字段是定性结果的提示 |
|  | hosTestItemCode | 院内检验项目代码 | S | AN..50 | 是 | 医院可按实际情况填写，可填写通用的英文简称（如：“红细胞计数”的英文缩写为RBC） |
|  | hosTestItemName | 院内检验项目名称 | S | AN..50 | 是 | 如：“红细胞压积” |
|  | uniTestItemCode | 平台检验项目代码 | S | AN..50 | 是 | 详见附录A.2检验项目编码 |
|  | uniTestItemName | 平台检验项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | testResultQualitative | 检测指标结果定性 | S | AN..50 |  | “阴性”或“+”，以及描述性文字 |
|  | testResultQuantify | 检测指标结果定量 | S | AN..50 |  |  |
|  | testResultQuantifyUnit | 检测指标结果定量单位 | S | AN..50 |  |  |
|  | equipmentCode | 设备编码 | S | AN..50 |  | 非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号。 |
|  | instrumentNo | 仪器编号 | S | AN..50 |  | 编码。医院内某一台物理设备的唯一序号。 |
|  | instrumentName | 仪器名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | reference | 参考值范围（定性） | S | AN..50 |  | 填检验项目的参考范围值（定性描述），如阴性 |
|  | lowerReference | 参考值范围下限 | S | AN..50 |  | 当参考范围是小于某个值时，只填上限，如<40;当参考值范围是大于某个值时，只填下限，如>50;当参考值范围是某个值时，则上下限都填该值。 |
|  | upperReference | 参考值范围上限 | S | AN..50 |  |  |
|  | unit | 计量单位 | S | AN..50 |  |  |
|  | testResultCode | 检验结果代码 | S | AN..2 | 是 | 与abnormalPrompt字段二选一是必填项，此字段是定量的结果代码提示。 1：正常；2：异常；21：异常偏高；22：异常偏低；23：无法识别的异常；3：不确定 |
|  | isWarn | 是否危急值 | S |  |  | 1：是；0：否； |
|  | order | 显示排序 | S |  |  |  |

- 细菌结果

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 类型 | 表示格式 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bugsResultNo | 细菌结果流水号 | S | AN..50 | 是 | 医院内部唯一标示此细菌结果记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复 |
|  | isWarn | 是否危急值 | S | AN1 |  | 1：是；0：否； |
|  | bugsId | 细菌Id | S | AN..50 | 是 | 要保证“报告机构代码+报告单号+报告时间+细菌代号”在本表中唯一，因为《药敏结果》需要通过“报告机构代码+报告单号+报告时间+细菌代号”与本表相关联。；如未发现细菌，填“WFX” |
|  | bugsName | 细菌名称 | S | AN..50 | 是 | 中文名称。如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无” |
|  | colonyCount | 菌落计数 | S | AN..50 |  | 单位：cfu/ml；如“>10万” |
|  | cultureMedium | 培养基 | S | AN..50 |  | 例如：“巧克力平板”、“血平板”、“琼脂平板”等 |
|  | cultureTime | 培养时间 | S | AN..50 |  | 应包含单位；例如：72小时 |
|  | cultureCondition | 培养条件 | S | AN..50 |  | 例如：“37℃；空气”或“35℃±2℃；5%CO2” |
|  | discoveryMethod | 发现方式 | S | AN..50 |  | 例如：“肉眼”或“镜检”等 |
|  | testResultDesc | 检测结果简述 | S | AN..50 | 是 | 简要描述是否发现或是否生长等 |
|  | testResultCode | 检测结果代码 | S | AN..50 |  | 0：-；1：+；2：++；3：+++；4：++++ |
|  | testResultDetailDesc | 检测结果文字描述 | S | AN..50 |  | 详细描述检验的结果 |
|  | deviceCode | 设备编码 | S | AN..50 |  | 非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号。 |
|  | machineCode | 仪器编号 | S | AN..50 |  | 编码。医院内某一台物理设备的唯一序号。 |
|  | machineName | 仪器名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | testPlateCode | 试验板序号 | S | AN..50 |  |  |
|  | testPlateName | 试验板名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | drugsDetails | 药敏结果 | LIST |  |  | 见表4 药敏结果 |

- 药敏结果

| 序号 | 编码 | 变量名称 | 类型 |  | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bugsId | 细菌ID | S | AN..50 | 是 | 联合主键，用于关联细菌结果 |
|  | resultId | 药敏结果流水号 | S | AN..50 | 是 | 药敏结果流水号是医院内部唯一标示此药敏结果记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复 |
|  | bugsName | 细菌名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | isWarn | 是否危急值 | S | AN1 |  | 1：是；0：否； |
|  | order | 显示顺序号 | S | AN..50 |  |  |
|  | antiCode | 抗生素代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | antiName | 抗生素名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | antiEngName | 英文名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | testMethod | 细菌检测方法名称 | S | AN..50 |  | MIC/KB/Etest; |
|  | testresult | 检测结果 | S | AN..50 |  | 如“>=1” |
|  | resultDesc | 抗生素抗药结果 | S | AN..50 |  | 文字描述,如：耐药、中度敏感、敏感等。 |
|  | bpRanges | 折点范围 | S | AN..50 |  |  |
|  | drugContent | 纸片含药量 | S | AN..50 |  |  |
|  | drugContentUnit | 纸片含药量单位 | S | AN..50 |  |  |
|  | mic | 抑菌浓度 | S | AN..50 |  | 单位：g/ml |
|  | micDiam | 抑菌环直径 | S | AN..50 |  | 单位：mm |
|  | referenceUp | 抗生素参考剂量下限 | S | AN..50 |  | 当参考范围是小于某个值时，只填上限，如<40;当参考值范围是大于某个值时，只填下限，如>50;当参考值范围是某个值时，则上下限都填该值。 |
|  | referenceDown | 抗生素参考剂量上限 | S | AN..50 |  |  |
|  | usageDosage | 用法及用量 | S | AN..50 |  |  |

  - 检查数据

检查数据内容见表5。医疗机构在一次检查过程中会检查多个部位，除了检查报告单的部位外，若有其他部位登记在表6检查子项结果表。

- 检查数据内容表

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | docNo | 报告编号 | S | AN..36 | 是 | 主键 |
|  | docOrgCode | 报告机构代码 | S | AN..36 | 是 | 主键 |
|  | docOrgName | 报告机构名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | docDate | 出具报告日期 | S | AN8 | 是 | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | docTime | 出具报告时间 | S | AN6 | 是 | 紧凑格式：HHMMSS（例如：143000） |
|  | docName | 报告单名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | mindexId | 主索引ID | S | AN..128 |  | 此项无，要求下面3项证件信息(idType,idNo,idName)一定要有 |
|  | idType | 证件类型 | S | AN2 | 是 | 详见附录B.1证件类型 |
|  | idNo | 证件号码 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | idName | 证件姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | birthDate | 出生日期 | S | AN8 |  | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | age | 年龄 | S | AN..5 |  | 带年龄单位，Eg：50岁、3天等 |
|  | sex | 性别代码 | S | N1 |  | 详见附录B.2 |
|  | medOrgCode | 就诊机构代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | medOrgName | 就诊机构名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | patientId | 病人id | S | AN..36 | 是 |  |
|  | medType | 就诊类型 | S | N1 | 是 | 详见附录B.3就诊类型编码 |
|  | medHosNo | 就诊编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | medTime | 就诊时间 | S | N14 | 是 | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | examNo | 检查全局唯一编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | applyDptName | 申请科室名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | applyDptCode | 申请科室代码 | S | AN..50 |  | 详见附录B.4标准科室编码 |
|  | applyDoctorNo | 申请医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | applyDoctorName | 申请医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeDptCode | 执行（检查）科室代码 | S | AN..50 | 是 | 详见附录B.4标准科室编码 |
|  | exeDptName | 执行（检查）科室名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | ward | 病区 | S | AN..50 |  |  |
|  | bedNo | 床号 | S | AN..50 |  |  |
|  | aim | 检查目的 | S | AN..50 |  |  |
|  | clinic | 临床诊断 | S | AN..50 |  |  |
|  | history | 病史及临床所见（临床症状） | S | AN..50 |  |  |
|  | stAccnum | 检查号 | S | AN..50 |  |  |
|  | hosProjCode | 院内检查项目代码 | S | AN..36 | 是 |  |
|  | hosProjName | 院内检查项目名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | uniProjCode | 平台检查项目代码 | S | AN..50 | 是 | 详见附录A.5检查项目编码 |
|  | uniProjName | 平台检查项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | checkPartCode | 检查部位代码 | S | AN..36 | 是 |  |
|  | checkPartName | 检查部位名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | hosCheckPartCode | 院内检查部位代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | hosCheckPartName | 院内检查部位名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | regUserCode | 登记人代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | regUserName | 登记人姓名 | S | AN..50 |  |  |
|  | regTime | 登记时间 | S | AN14 |  | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | exeDoctorNo | 检查医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeDoctorName | 检查医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | exeTime | 检查时间 | S | AN14 | 是 | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | testMethod | 检查方法 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderId | 医嘱号 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderPriority | 医嘱优先级 | S | AN..50 |  |  |
|  | orderPriorityName | 医嘱优先级名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | modalityName | 设备名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | rptDoctorNo | 报告医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | rptDoctorName | 报告医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | authName | 报告审核医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | authNo | 报告审核医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | authTime | 报告审核时间 | S | AN14 | 是 | 紧凑格式: YYYYMMDDHHMMSS(例如：20231005143000) |
|  | examSee | 检查所见 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | diagnose | 诊断意见 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | isPositive | 是否阳性 | S | AN1 |  | 1：是；0：否 |
|  | ifWarn | 是否危急值 | S | AN1 |  | 1：是；0：否 |
|  | mtuRecoMark | 可互认标识 | S | AN1 |  | 1：是；0：否 |
|  | mtuRecoScopeMark | 互认范围标识 | S | AN..50 |  |  |
|  | studyUid | 影像Uid | S | AN..50 | 是 | 与dicomUrl字段其中至少一个必填 |
|  | dicomUrl | 影像地址 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | pdfUrl | PDF报告地址 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | ofdUrl | Ofd报告地址 | S | AN..256 | 是 |  |
|  | fileData | 报告数据 | S | AN..2000000 | 是 | 与pdfUrl、ofdUrl字段其中至少一个必填,文件内容上传采用BASE64编码 |
|  | costFee | 项目费用 | N | N..11,2 | 是 | 以元为单位,如果是1元，传值1.00 |
|  | examItems | 检查报告结果 | JSON数组 |  |  | 若一次检查有其他部位，请填入表6检查子项结果表 |

- 检查子项结果表

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | studyUid | 影像Uid | S | AN..50 |  | 与dicomUrl字段其中至少一个必填 |
|  | checkPartCode | 检查部位代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | checkPartName | 检查部位名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | hosCheckPartCode | 院内检查部位代码 | S | AN..36 | 是 |  |
|  | hosCheckPartName | 院内检查部位名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | uniProjItemCode | 平台统一检查项目代码 | S | AN..36 | 是 |  |
|  | uniProjItemName | 平台统一检查项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | hosProjCode | 院内检查项目代码 | S | AN..36 |  |  |
|  | hosProjName | 院内检查项目名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | mtuRecoMark | 可互认标识 | S | AN1 |  | 1：是；0：否 |

  - 检查检验日报数据

检查检验日报数据内容见表7。

- 检查检验数据内容表

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | orgCode | 机构代码 | S | AN..36 | 是 | 主键 |
|  | orgName | 机构名称 | S | AN..50 | 是 | 主键 |
|  | uploadDate | 上传日期 | S | AN8 | 是 | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20260415） |
|  | updateTime | 更新时间 | S | AN14 | 是 | 格式:yyyyMMddHHmmss |
|  | testNum | 检验报告数量 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | examNum | 检查报告数量 | S | AN..50 | 是 |  |

  - 报告单列表数据

报告单列表数据见表8。

- 报告单列表数据

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rptType | 报告单类型 | S | AN..10 | 是 | LIS:检验 PACS:检查 |
|  | docTypeName | 报告单类型名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docTypeCode | 报告单类型代码 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docName | 报告单名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docNo | 报告单编号 | S | AN..50 |  |  |
|  | docDate | 报告单时间 | S | AN8 | 是 | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | docTime | 报告单时间 | S | AN6 |  | 紧凑格式：HHMMSS（例如：143000） |
|  | orgCode | 机构代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | orgName | 机构名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | pdfDocUrl | PDF报告单地址 | S | AN..250 |  | PDF报告单地址 |
|  | medrcdDocId | 文档ID | S | AN..50 | 是 | 是其他接口请求参数的medrcdDocId |
|  | medOrgCode | 就诊机构代码 | S | AN..50 | 是 | 就诊机构代码 |
|  | medOrgName | 就诊机构名称 | S | AN..50 | 是 | 就诊机构名称 |
|  | validityDate | 临床有效期 | S | AN8 |  | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |

  - 互认操作数据

互认操作数据见表9。

- 互认操作数据

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | medrcdDocId | 报告单文档ID | S | AN..36 | 是 |  |
|  | medType | 就诊类型 | S | AN1 |  |  |
|  | medHosNo | 医院就诊流水号 | S | AN..50 |  |  |
|  | deptCode | 医院科室编码 | S | AN..50 |  |  |
|  | deptName | 医院科室名称 | S | AN..50 |  |  |
|  | doctorNo | 医生编号 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | doctorName | 医生姓名 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | acceptFlag | 互认拒绝标志 | S | AN1 | 是 | 0=互认 1=拒绝 |
|  | rejectRemarkCode | 拒绝理由代码 | S | AN2 |  | 见附录B.7 |
|  | rejectOtherRemark | 拒绝理由备注 | S | AN..250 |  | rejectRemarkCode=99时，可以写备注拒绝理由 |
|  | items | 互认参数列表 | LIST | 0..N | 是 | 如果是检验报告单数据，是必填项，详情见表10互认项目数据表 |

- 互认项目数据表

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 类型 | 表示格式 | 必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rptItemId | 报告单细项ID | S | AN..36 | 是 | 关联检验结果指示返回项目的ID |

  - 互认结果数据

互认结果数据见表11。

- 互认结果数据

| 序号 | 编码 | 中文名称 | 数据类型 | 表示格式 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aptFlag | 报告单类型 | S | AN1 | 是 | 0=互认 1=拒绝 |
|  | rejectRemark | 拒绝编码 | S | AN..50 |  | 见附录B.7 |
|  | rptType | 报告单类型 | S | AN..10 |  | LIS:检验 PACS:检查 |
|  | docOrgCode | 文档机构代码 | S | AN..50 |  |  |
|  | docTypeName | 报告单类型名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docTypeCode | 报告单类型代码 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docName | 报告单名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | docNo | 报告单编号 | S | AN..50 |  |  |
|  | docDate | 报告单时间 | S | AN8 | 是 | 紧凑格式：YYYYMMDD（例如：20230415） |
|  | docTime | 报告单时间 | S | AN6 |  | 紧凑格式：HHMMSS（例如：143000） |
|  | docOrgName | 文档机构名称 | S | AN..50 | 是 |  |
|  | pdfDocUrl | PDF报告单地址 | S | AN250 |  | PDF报告单地址 |
|  | medrcdDocId | 文档ID | S | AN..50 |  | 是其他接口请求参数的medrcdDocId |
|  | uniDeptCode | 标准科室编码 | S | AN..50 |  | 见附录B.4标准科室编码 |
|  | uniDeptName | 标准科室名称 | S | AN..50 |  | 标准科室名称 |

接口要求

  - 概述

接口包括检查/检验数据上传接口、检查/检验数据作废接口、检查检验日报上传接口、获取报告单列表数据，获取互认结果数据等。通过基于HTTP协议的RESTFUL接口，以JSON报文方式传输，表示格式应符合WS 363.1-2023的要求。

  - 生成签名值算法

签名值=BASE64(SM3(原文+密钥+时间戳))

字符串与字节数组转换编码都采用UTF-8

原文如下：

{"uniPrjCode":"250101H0001","deptName":"内科","acceptFlag":"1","mtuTypeCode":"2101001001","medHosNo":"11113456","uniDeptCode":"A04.06","medType":"1","uniDeptName":"心脏大血管外科专业","doctorName":"李医生","mindexId":"FEF0B5B343001CD79B55498A08CF20334EECEFC6758F12251458382813A573A6","medrcdDocId":"672893224f0cd6aa2248104a","doctorCode":"23456","deptCode":"23456"}

密钥：MGLXPbsji6DuQCPM

时间戳：1733499264568

签名值：VYPBKsoIX/hYymid7/3HcuAdYlV+j6DMh6HuUprv3d4=

  - 请求与返回DATA部分加解密

原文如下：

{"idType":"01","mindexId":"","idName":"孟中卿","days":0,"idNo":"340822199701066055"}

密钥：MGLXPbsji6DuQCPM

加密方法：

把密钥转换成字节，密钥长度有两种，一种16位，另一种32位。

以16位为单位，可以循环迭代加密，第二次加密的原文是第一次加密后的密文。

测试加密后的密文如下：

e/5Z7beNe7FUHJax0TO79CBIY72EhIblyw92U5DGW8xsCoWYORP7Gry1v/kQIrfOLcRn738I9S6DOC4343gw0e+mB3qLT5fCgqdSatDNo4hd+WeT0dVH5Fa741V1jyPP

（规范性附录）

    - 检验项目类别编码

| 序号 | 编码 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 250101 | 全血细胞计数项目（血液一般检查） |
| 2 | 250102 | 尿液化学分析项目 |
| 3 | 250203 | 凝血试验项目 |
| 4 | 250301 | 常规化学项目 |
| 5 | 250310 | 内分泌项目 |
| 6 | 250403 | 临床免疫学项目 |
| 7 | 250501 | 临床微生物学项目 |
| 8 | 270001 | 核酸检测（病毒学） |

    - 检验项目编码

| 序号 | 项 目 | 编码 | 名 称 | 参考时限 | 质评项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全血细胞计数项目（血液一般检查）（250101） | 250101001 | 血红蛋白（Hb） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 2 |  | 250101002 | 白细胞（WBC） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 3 |  | 250101003 | 红细胞（RBC） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 4 |  | 250101004 | 血小板（PLT） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 5 |  | 250101005 | 血细胞比容（HCT） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 6 |  | 250101006 | 平均红细胞体积（MCV） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 7 |  | 250101007 | 平均红细胞血红蛋白含量（MCH） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 8 |  | 250101008 | 平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC） | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 9 | 尿液化学分析项目（250102） | 250102001 | 蛋白(Protein) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 10 |  | 250102002 | 胆红素(Bilirubin) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 11 |  | 250102003 | 葡萄糖(Glucose) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 12 |  | 250102004 | 酮体(Ketones) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 13 |  | 250102005 | 隐血(Blood) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 14 |  | 250102006 | 亚硝酸盐(Nitrite) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 15 |  | 250102007 | 比重(Specific gravity) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 16 |  | 250102008 | 尿胆原(Urobilinogen) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 17 |  | 250102009 | 白细胞(Leukocytes) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 18 |  | 250102010 | pH | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 19 | 凝血试验项目（250203） | 250203001 | 血浆凝血酶原时间（PT） | 2周 | 辽宁省 |
| 20 |  | 250203002 | 激活部分凝血活酶时间（APTT） | 2周 | 辽宁省 |
| 21 |  | 250203003 | 纤维蛋白原（FIB） | 2周 | 辽宁省 |
| 22 |  | 250203004 | 国际标准化比值（INR） | 2周 | 辽宁省 |
| 23 | 常规化学项目（250301） | 250301001 | 钾（K） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 24 |  | 250301002 | 钠（Na） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 25 |  | 250301003 | 氯(Cl) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 26 |  | 250301004 | 钙(Ca) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 27 |  | 250301005 | 磷(P) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 28 |  | 250301006 | 血糖(Glu) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 29 |  | 250301007 | 尿素(Urea) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 30 |  | 250301008 | 尿酸(UA) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 31 |  | 250301009 | 肌酐(Cre) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 32 |  | 250301010 | 白蛋白(Alb) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 33 |  | 250301011 | 总蛋白(TP) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 34 |  | 250301012 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 35 |  | 250301013 | 甘油三酯(TG) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 36 |  | 250301014 | 胆固醇(TC) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 37 |  | 250301015 | 总胆红素（TBil） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 38 |  | 250301016 | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 39 |  | 250301017 | 碱性磷酸酶（ALP） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 40 |  | 250301018 | 淀粉酶（AMY） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 41 |  | 250301019 | 肌酸激酶（CK） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 42 |  | 250301020 | 乳酸脱氢酶（LDH） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 43 |  | 250301021 | 高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 44 |  | 250301022 | γ-谷氨酰基转移酶（GGT） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 45 |  | 250301023 | 直接胆红素（DBil） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 46 |  | 250301024 | a-羟丁酸脱氢酶（a-HBDH） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 47 |  | 250301025 | 胆碱酯酶（CHE） | 1个月 | 国家 |
| 48 |  | 250301026 | 低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C） | 1个月 | 国家 |
| 49 |  | 250301027 | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 1个月 | 国家 |
| 50 |  | 250301028 | β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG) | 1个月 | 辽宁省 |
| 51 |  | 250301029 | 镁（Mg） | 1个月 | 辽宁省 |
| 52 | 内分泌项目（250310） | 250310001 | 总T3(T3) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 53 |  | 250310002 | 总T4(T4) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 54 |  | 250310003 | 游离T3(FT3) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 55 |  | 250310004 | 游离T4(FT4) | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 56 |  | 250310005 | 促甲状腺素（TSH） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 57 | 临床免疫学项目（250403） | 250403001 | 乙型肝炎病毒血清学标志物（HBsAg） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 58 |  | 250403002 | 乙型肝炎病毒血清学标志物（HBsAb） | 阳性-6个月 | 国家/辽宁省 |
|  |  |  |  | 阴性-1个月 |  |
| 59 |  | 250403003 | 乙型肝炎病毒血清学标志物（HBeAg） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 60 |  | 250403004 | 乙型肝炎病毒血清学标志物（HBeAb） | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 61 |  | 250403005 | 乙型肝炎病毒血清学标志物（HBcAb） | 1个月 | 辽宁省 |
| 62 |  | 250403006 | 丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV) | 阳性-1年 | 国家/辽宁省 |
|  |  |  |  | 阴性-1个月 |  |
| 63 |  | 250403007 | 梅毒抗体(anti-TP) | 阳性-1年 | 国家/辽宁省 |
|  |  |  |  | 阴性-1个月 |  |
| 64 |  | 250403008 | 免疫球蛋白G定量测定 | 1个月 | 国家 |
| 65 |  | 250403009 | 免疫球蛋白M定量测定 | 1个月 | 国家 |
| 66 |  | 250403010 | 免疫球蛋白A定量测定 | 1个月 | 国家 |
| 67 |  | 250403011 | C3测定 | 1个月 | 国家 |
| 68 |  | 250403012 | C4测定 | 1个月 | 国家 |
| 69 |  | 250403013 | 甲胎蛋白（AFP)测定 | 3个月 | 国家 |
| 70 |  | 250403014 | 癌胚抗原（CEA)测定 | 3个月 | 国家 |
| 71 |  | 250403015 | 总前列腺特异性抗原（TPSA)测定 | 3个月 | 国家 |
| 72 |  | 250403016 | 游离前列腺特异性抗原（FPSA)测定 | 3个月 | 国家 |
| 73 | 临床微生物学（250501） | 250501001 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | 5天 | 国家 |
| 74 |  | 250501002 | 常见需氧菌鉴定 | 5天 | 国家/辽宁省 |
| 75 |  | 250501003 | 常见需氧菌药敏 | 3天 | 国家/辽宁省 |
| 76 | 核酸检测（病毒学）（270001） | 270001001 | HBV-DNA | 1个月 | 国家/辽宁省 |
| 77 |  | 270001002 | HPV-DNA | 1个月 | 辽宁省 |

    - 检查类别编码

| 序号 | 编码 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2101 | DR |
| 2 | 2102 | MR |
| 3 | 2103 | CT |

    - 检查部位编码

| 序号 | 编码 | 部 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 001 | 头颅 |
| 2 | 002 | 五官 |
| 3 | 003 | 头颈 |
| 4 | 004 | 胸部 |
| 5 | 005 | 乳腺 |
| 6 | 006 | 心胸 |
| 7 | 007 | 腹部 |
| 8 | 008 | 骨盆 |
| 9 | 009 | 盆腔 |
| 10 | 010 | 腹盆 |
| 11 | 011 | 脊柱 |
| 12 | 012 | 肩部 |
| 13 | 013 | 上肢 |
| 14 | 014 | 下肢 |
| 15 | 015 | 口腔 |
| 16 | 016 | 血管 |

    - 检查项目编码

| 序号 | 项 目 | 部 位 | 名 称 | 编码 | 项目释义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR (2101) | 头颅(001) | 头颅正侧位 | 2101001001 | 头颅正侧位 |
| 2 |  | 五官(002) | 鼻骨侧位 | 2101002001 | X 线鼻骨侧位 |
| 3 |  |  | 鼻咽侧位 | 2101002002 | 鼻咽侧位 |
| 4 |  | 胸部(004) | 肋骨正位 | 2101004001 | 肋骨正位 |
| 5 |  |  | 肋骨正斜位 | 2101004002 | 肋骨正斜位 |
| 6 |  |  | 心脏三位 | 2101004003 | 心脏三位 |
| 7 |  |  | 胸部右侧位 | 2101004004 | X线胸部右侧位 |
| 8 |  |  | 胸部正侧位 | 2101004005 | 胸部正侧位 |
| 9 |  |  | 胸部正位 | 2101004006 | X线胸部后前位 |
| 10 |  |  | 胸部左侧位 | 2101004007 | X线胸部左侧位 |
| 11 |  |  | 胸骨正侧位 | 2101004008 | 胸骨正侧位 |
| 12 |  |  | 胸锁关节正位 | 2101004009 | X线双侧胸锁关节后前位 |
| 13 |  |  | 胸锁关节双斜位 | 2101004010 | X线双侧胸锁关节斜位 |
| 14 |  | 乳腺(005) | 双侧乳腺 | 2101005001 | 双侧X线乳腺摄影 |
| 15 |  |  | 右侧乳腺 | 2101005002 | 右侧X线乳腺摄影 |
| 16 |  |  | 左侧乳腺 | 2101005003 | 左侧X线乳腺摄影 |
| 17 |  | 腹部(007) | 立位腹部平片 | 2101007001 | X线全腹部前后立位 |
| 18 |  |  | 卧位腹部平片 | 2101007002 | X线全腹部，仰卧前后位或侧卧水平位 |
| 19 |  |  | 侧位腹部平片 | 2101007003 | X线全腹部侧位 |
| 20 |  | 骨盆(008) | 骶髂关节正位 | 2101008001 | X线骶髂关节前后位，包括双侧骶髂关节 |
| 21 |  |  | 骨盆正位 | 2101008002 | X线骨盆前后位 |
| 22 |  |  | 右髋关节正侧位 | 2101008003 | 右髋关节正侧位 |
| 23 |  |  | 右髋关节正位 | 2101008004 | 右髋关节正位 |
| 24 |  |  | 左髋关节正侧位 | 2101008005 | 左髋关节正侧位 |
| 25 |  |  | 左髋关节正位 | 2101008006 | 左髋关节正位 |
| 26 |  | 脊柱(011) | 骶尾椎正侧位 | 2101011001 | 骶尾椎正侧位 |
| 27 |  |  | 颈椎过伸过屈位 | 2101011002 | 颈椎过伸过屈位 |
| 28 |  |  | 颈椎双斜位 | 2101011003 | 颈椎双斜位 |
| 29 |  |  | 颈椎张口位 | 2101011004 | 颈椎张口位 |
| 30 |  |  | 颈椎正侧位 | 2101011005 | 颈椎正侧位 |
| 31 |  |  | 全脊柱正侧位 | 2101011006 | 全脊柱正侧位 |
| 32 |  |  | 胸腰椎正侧位 | 2101011007 | 胸腰椎正侧位 |
| 33 |  |  | 胸椎正侧位 | 2101011008 | 胸椎正侧位 |
| 34 |  |  | 腰骶椎正侧位 | 2101011009 | 腰骶椎正侧位 |
| 35 |  |  | 腰椎过伸过屈位 | 2101011010 | 腰椎过伸过屈位 |
| 36 |  |  | 腰椎双斜位 | 2101011011 | 腰椎双斜位 |
| 37 |  |  | 腰椎正侧位 | 2101011012 | 腰椎正侧位 |
| 38 |  | 肩部(012) | 右肩关节正位 | 2101012001 | 右侧肩关节前后位 |
| 39 |  |  | 右肩关节出口位 | 2101012002 | 右肩关节出口位 |
| 40 |  |  | 右肩关节正侧位 | 2101012003 | 右肩关节前后位及穿胸位 |
| 41 |  |  | 右肩胛骨正位 | 2101012004 | 右侧肩胛骨前后位 |
| 42 |  |  | 右锁骨正位 | 2101012005 | 右锁骨正位 |
| 43 |  |  | 右锁骨轴位 | 2101012006 | 右锁骨轴位 |
| 44 |  |  | 左肩关节正位 | 2101012007 | X线左侧肩关节前后位 |
| 45 |  |  | 左肩关节出口位 | 2101012008 | 左肩关节出口位 |
| 46 |  |  | 左肩关节正侧位 | 2101012009 | 左肩关节前后位及穿胸位 |
| 47 |  |  | 左肩胛骨正位 | 2101012010 | X线左侧肩胛骨前后位 |
| 48 |  |  | 左锁骨正位 | 2101012011 | 左锁骨正位 |
| 49 |  |  | 左锁骨轴位 | 2101012012 | 左锁骨轴位 |
| 50 |  | 上肢(013) | 骨龄 | 2101013001 | 左手腕X线正位 |
| 51 |  |  | 双手正位 | 2101013002 | 双手正位 |
| 52 |  |  | 右尺桡骨正侧位 | 2101013003 | 右尺桡骨正侧位 |
| 53 |  |  | 右肱骨正侧位 | 2101013004 | 右肱骨正侧位 |
| 54 |  |  | 右手正斜位 | 2101013005 | 右手正斜位 |
| 55 |  |  | 右手指正侧位 | 2101013006 | 右手指正侧位 |
| 56 |  |  | 右腕关节正侧位 | 2101013007 | 右腕关节正侧位 |
| 57 |  |  | 右腕关节蝶式位 | 2101013008 | 右腕关节蝶式位 |
| 58 |  |  | 右肘关节正侧位 | 2101013009 | 右肘关节正侧位 |
| 59 |  |  | 左尺桡骨正侧位 | 2101013010 | 左尺桡骨正侧位 |
| 60 |  |  | 左肱骨正侧位 | 2101013011 | 左肱骨正侧位 |
| 61 |  |  | 左手正斜位 | 2101013012 | 左手正斜位 |
| 62 |  |  | 左手指正侧位 | 2101013013 | 左手指正侧位 |
| 63 |  |  | 左腕关节正侧位 | 2101013014 | 左腕关节正侧位 |
| 64 |  |  | 左腕关节蝶式位 | 2101013015 | 左腕关节蝶式位 |
| 65 |  |  | 左肘关节正侧位 | 2101013016 | 左肘关节正侧位 |
| 66 |  | 下肢(014) | 双膝关节站立正侧位 | 2101014001 | 双膝关节站立正侧位 |
| 67 |  |  | 双下肢全长片 | 2101014002 | 双下肢全长片 |
| 68 |  |  | 左下肢全长正侧位片 | 2101014003 | 左下肢全长正侧位片 |
| 69 |  |  | 右下肢全长正侧位片 | 2101014004 | 右下肢全长正侧位片 |
| 70 |  |  | 右髌骨轴位 | 2101014005 | 右侧髌骨轴位 |
| 71 |  |  | 右跟骨轴侧位 | 2101014006 | X线右侧跟骨轴位加侧位片 |
| 72 |  |  | 右股骨正侧位 | 2101014007 | 右股骨正侧位 |
| 73 |  |  | 右踝关节正侧位 | 2101014008 | 右踝关节正侧位 |
| 74 |  |  | 右胫腓骨正侧位 | 2101014009 | 右胫腓骨正侧位 |
| 75 |  |  | 右膝关节正侧位 | 2101014010 | 右膝关节正侧位 |
| 76 |  |  | 右足正斜位 | 2101014011 | 右足正斜位 |
| 77 |  |  | 右足弓侧位 | 2101014012 | 右足弓位（站立） |
| 78 |  |  | 左髌骨轴位 | 2101014013 | 左侧髌骨轴位 |
| 79 |  |  | 左跟骨轴侧位 | 2101014014 | X线左侧跟骨轴位加侧位片 |
| 80 |  |  | 左股骨正侧位 | 2101014015 | 左股骨正侧位 |
| 81 |  |  | 左踝关节正侧位 | 2101014016 | 左踝关节正侧位 |
| 82 |  |  | 左胫腓骨正侧位 | 2101014017 | 左胫腓骨正侧位 |
| 83 |  |  | 左膝关节正侧位 | 2101014018 | 左膝关节正侧位 |
| 84 |  |  | 左足正斜位 | 2101014019 | 左足正斜位 |
| 85 |  |  | 左足弓侧位 | 2101014020 | 左足弓位（站立） |
| 86 |  | 口腔(015) | 根尖片 | 2101015001 | 根尖摄片 |
| 87 |  |  | 颌全景摄片 | 2101015002 | 曲面体层摄片 |
| 88 | MR (2102) | 头颅(001) | 1.5T头颅平扫 | 2102001001 | 1.5T颅脑 MRI 普通扫描 |
| 89 |  |  | 1.5T垂体平扫 | 2102001002 | 1.5T垂体 MRI 普通扫描 |
| 90 |  |  | 1.5T头颅增强 | 2102001003 | 3.0T颅脑 MRI 普通扫描 |
| 91 |  |  | 1.5T垂体动态增强 | 2102001004 | 3.0T垂体 MRI 普通扫描 |
| 92 |  |  | 3.0T头颅平扫 | 2102001005 | 1.5T颅脑 MRI 增强扫描 |
| 93 |  |  | 3.0T垂体平扫 | 2102001006 | 1.5T垂体 MRI （动态）增强扫描 |
| 94 |  |  | 3.0T头颅增强 | 2102001007 | 3.0T颅脑 MRI 增强扫描 |
| 95 |  |  | 3.0T垂体动态增强 | 2102001008 | 3.0T垂体 MRI （动态）增强扫描 |
| 96 |  |  | 头颅MRA | 2102001009 | 颅脑 MRI 血管造影（不用造影剂） |
| 97 |  |  | 头颅MRV | 2102001010 | 颅脑 MRI 血管造影（不用造影剂） |
| 98 |  |  | 颅脑CE-MRA | 2102001011 | 头颅 MRI 血管造影（使用造影剂） |
| 99 |  | 五官(002) | 1.5T左眼眶平扫 | 2102002001 | 1.5T左眼部 MRI 普通扫描 |
| 100 |  |  | 1.5T右眼眶平扫 | 2102002002 | 1.5T右眼部 MRI 普通扫描 |
| 101 |  |  | 1.5T内耳平扫 | 2102002003 | 1.5T内耳 MRI 普通扫描 |
| 102 |  |  | 1.5T鼻咽部平扫 | 2102002004 | 1.5T鼻咽部 MRI 普通扫描 |
| 103 |  |  | 3.0T左眼眶平扫 | 2102002005 | 3.0T左眼部 MRI 普通扫描 |
| 104 |  |  | 3.0T右眼眶平扫 | 2102002006 | 3.0T右眼部 MRI 普通扫描 |
| 105 |  |  | 3.0T内耳平扫 | 2102002007 | 3.0T内耳 MRI 普通扫描 |
| 106 |  |  | 3.0T鼻咽部平扫 | 2102002008 | 3.0T鼻咽部 MRI 普通扫描 |
| 107 |  |  | 1.5T左眼眶增强 | 2102002009 | 1.5T左眼部 MRI 增强扫描 |
| 108 |  |  | 1.5T右眼眶增强 | 2102002010 | 1.5T右眼部 MRI 增强扫描 |
| 109 |  |  | 1.5T内耳增强 | 2102002011 | 1.5T内耳 MRI 增强扫描 |
| 110 |  |  | 1.5T鼻咽部增强 | 2102002012 | 1.5T鼻咽部 MRI 增强扫描 |
| 111 |  |  | 3.0T左眼眶增强 | 2102002013 | 3.0T左眼部 MRI 增强扫描 |
| 112 |  |  | 3.0T右眼眶增强 | 2102002014 | 3.0T右眼部 MRI 增强扫描 |
| 113 |  |  | 3.0T内耳增强 | 2102002015 | 3.0T内耳 MRI 增强扫描 |
| 114 |  |  | 3.0T鼻咽部增强 | 2102002016 | 3.0T鼻咽部 MRI 增强扫描 |
| 115 |  | 头颈(003) | 1.5T颈部平扫 | 2102003001 | 1.5T颈部 MRI 普通扫描 |
| 116 |  |  | 3.0T颈部平扫 | 2102003002 | 3.0T颈部 MRI 普通扫描 |
| 117 |  |  | 1.5T颈部增强 | 2102003003 | 1.5T颈部 MRI 增强扫描 |
| 118 |  |  | 3.0T颈部增强 | 2102003004 | 3.0T颈部 MRI 增强扫描 |
| 119 |  |  | 颈部MRA | 2102003005 | 颈部 MRI 血管造影（不用造影剂） |
| 120 |  |  | 颈部CE-MRA | 2102003006 | 颈部 MRI 血管造影（使用造影剂） |
| 121 |  | 胸部(004) | 1.5T乳腺平扫 | 2102004001 | 1.5T双侧乳腺 MRI 普通扫描 |
| 122 |  |  | 3.0T乳腺平扫 | 2102004002 | 3.0T双侧乳腺 MRI 普通扫描 |
| 123 |  |  | 1.5T乳腺动态增强 | 2102004003 | 1.5T双侧乳腺 MRI （动态）增强扫描 |
| 124 |  |  | 3.0T乳腺增强 | 2102004004 | 3.0T双侧乳腺 MRI （动态）增强扫描 |
| 125 |  | 腹部(007) | 1.5T上腹部平扫 | 2102007001 | 1.5T肝、胆、脾 MRI 普通扫描 |
| 126 |  |  | 1.5T中腹部平扫 | 2102007002 | 1.5T胰腺、双侧肾脏及肾上腺 MRI 普通扫描 |
| 127 |  |  | 3.0T上腹部平扫 | 2102007003 | 3.0T肝、胆、脾 MRI 普通扫描 |
| 128 |  |  | 3.0T中腹部平扫 | 2102007004 | 3.0T胰腺、双侧肾脏及肾上腺 MRI 普通扫描 |
| 129 |  |  | 1.5T上腹部增强 | 2102007005 | 1.5T肝、胆、脾 MRI 增强扫描 |
| 130 |  |  | 1.5T中腹部增强 | 2102007006 | 1.5T胰腺、双侧肾脏及肾上腺 MRI 增强扫描 |
| 131 |  |  | 1.5T肝脏增强 | 2102007007 | 1.5T肝脏 MRI 增强扫描 |
| 132 |  |  | 1.5T胰腺增强 | 2102007008 | 1.5T胰腺 MRI 增强扫描 |
| 133 |  |  | 3.0T上腹部增强 | 2102007009 | 3.0T肝、胆、脾 MRI 增强扫描 |
| 134 |  |  | 3.0T中腹部增强 | 2102007010 | 3.0T胰腺、双侧肾脏及肾上腺 MRI 增强扫描 |
| 135 |  |  | 3.0T肝脏增强 | 2102007011 | 3.0T肝脏 MRI 增强扫描 |
| 136 |  |  | 3.0T胰腺增强 | 2102007012 | 3.0T胰腺 MRI 增强扫描 |
| 137 |  |  | MRCP | 2102007013 | 胆囊、胆管和胰管 MRI 水成像（MRCP） |
| 138 |  | 盆腔(009) | 1.5T盆腔平扫 | 2102009001 | 1.5T盆腔 MRI 普通扫描 |
| 139 |  |  | 1.5T前列腺平扫 | 2102009002 | 1.5T前列腺 MRI 普通扫描 |
| 140 |  |  | 1.5T骶髂关节平扫 | 2102009003 | 1.5T骶髂关节 MRI 普通扫描 |
| 141 |  |  | 1.5T骨盆平扫 | 2102009004 | 1.5T骨盆 MRI 普通扫描 |
| 142 |  |  | 1.5T子宫及附件平扫 | 2102009005 | 1.5T子宫及附件 MRI 普通扫描 |
| 143 |  |  | 3.0T盆腔平扫 | 2102009006 | 3.0T盆腔 MRI 普通平扫 |
| 144 |  |  | 3.0T前列腺平扫 | 2102009007 | 3.0T前列腺 MRI 普通平扫 |
| 145 |  |  | 3.0T骶髂关节平扫 | 2102009008 | 3.0T骶髂关节 MRI 普通平扫 |
| 146 |  |  | 3.0T骨盆平扫 | 2102009009 | 3.0T骨盆 MRI 普通平扫 |
| 147 |  |  | 3.0T子宫及附件平扫 | 2102009010 | 3.0T子宫及附件 MRI 普通扫描 |
| 148 |  |  | 1.5T盆腔增强 | 2102009011 | 1.5T盆腔 MRI 增强扫描 |
| 149 |  |  | 1.5T前列腺增强 | 2102009012 | 1.5T前列腺 MRI 增强扫描 |
| 150 |  |  | 1.5T子宫及附件增强 | 2102009013 | 1.5T子宫及附件 MRI 增强扫描 |
| 151 |  |  | 3.0T盆腔增强 | 2102009014 | 3.0T盆腔 MRI 增强扫描 |
| 152 |  |  | 3.0T前列腺增强 | 2102009015 | 3.0T前列腺 MRI 增强扫描 |
| 153 |  |  | 3.0T子宫及附件增强 | 2102009016 | 3.0T子宫及附件 MRI 增强扫描 |
| 154 |  | 脊柱(011) | 1.5T颈椎平扫 | 2102011001 | 1.5T颈椎 MRI 普通扫描 |
| 155 |  |  | 1.5T胸椎平扫 | 2102011002 | 1.5T胸椎 MRI 普通扫描 |
| 156 |  |  | 1.5T腰椎平扫 | 2102011003 | 1.5T腰椎 MRI 普通扫描 |
| 157 |  |  | 1.5T颈胸段脊柱平扫 | 2102011004 | 1.5T下颈段和上胸段椎体 MRI 普通扫描 |
| 158 |  |  | 1.5T胸腰段脊柱平扫 | 2102011005 | 1.5T下胸段和上腰段椎体 MRI 普通扫描 |
| 159 |  |  | 1.5T骶尾椎平扫 | 2102011006 | 1.5T骶尾椎 MRI 普通扫描 |
| 160 |  |  | 3.0T颈椎平扫 | 2102011007 | 3.0T颈椎 MRI 普通平扫 |
| 161 |  |  | 3.0T胸椎平扫 | 2102011008 | 3.0T胸椎 MRI 普通平扫 |
| 162 |  |  | 3.0T腰椎平扫 | 2102011009 | 3.0T腰椎 MRI 普通平扫 |
| 163 |  |  | 3.0T颈胸段脊柱平扫 | 2102011010 | 3.0T下颈段和上胸段椎体 MRI 普通平扫 |
| 164 |  |  | 3.0T胸腰段脊柱平扫 | 2102011011 | 3.0T下胸段和上腰段椎体 MRI 普通平扫 |
| 165 |  |  | 3.0T骶尾椎平扫 | 2102011012 | 3.0T骶尾椎 MRI 普通平扫 |
| 166 |  |  | 1.5T颈椎增强 | 2102011013 | 1.5T颈椎 MRI 增强扫描 |
| 167 |  |  | 1.5T胸椎增强 | 2102011014 | 1.5T胸椎 MRI 增强扫描 |
| 168 |  |  | 1.5T腰椎增强 | 2102011015 | 1.5T腰椎 MRI 增强扫描 |
| 169 |  |  | 3.0T颈椎增强 | 2102011016 | 3.0T颈椎 MRI 增强扫描 |
| 170 |  |  | 3.0T胸椎增强 | 2102011017 | 3.0T胸椎 MRI 增强扫描 |
| 171 |  |  | 3.0T腰椎增强 | 2102011018 | 3.0T腰椎 MRI 增强扫描 |
| 172 |  | 上肢(013) | 1.5T右肩平扫 | 2102013001 | 1.5T右侧肩关节 MRI 普通扫描 |
| 173 |  |  | 1.5T左肩平扫 | 2102013002 | 1.5T左侧肩关节 MRI 普通扫描 |
| 174 |  |  | 1.5T右肘平扫 | 2102013003 | 1.5T右侧肘关节 MRI 普通扫描 |
| 175 |  |  | 1.5T左肘平扫 | 2102013004 | 1.5T左侧肘关节 MRI 普通扫描 |
| 176 |  |  | 1.5T右腕平扫 | 2102013005 | 1.5T右侧腕关节 MRI 普通扫描 |
| 177 |  |  | 1.5T左腕平扫 | 2102013006 | 1.5T左侧腕关节 MRI 普通扫描 |
| 178 |  |  | 1.5T右手平扫 | 2102013007 | 1.5T右手 MRI 普通扫描 |
| 179 |  |  | 1.5T左手平扫 | 2102013008 | 1.5T左手 MRI 普通扫描 |
| 180 |  |  | 3.0T右肩平扫 | 2102013009 | 3.0T右侧肩关节 MRI 普通扫描 |
| 181 |  |  | 3.0T左肩平扫 | 2102013010 | 3.0T左侧肩关节 MRI 普通扫描 |
| 182 |  |  | 3.0T右肘平扫 | 2102013011 | 3.0T右侧肘关节 MRI 普通扫描 |
| 183 |  |  | 3.0T左肘平扫 | 2102013012 | 3.0T左侧肘关节 MRI 普通扫描 |
| 184 |  |  | 3.0T右腕平扫 | 2102013013 | 3.0T右侧腕关节 MRI 普通扫描 |
| 185 |  |  | 3.0T左腕平扫 | 2102013014 | 3.0T左侧腕关节 MRI 普通扫描 |
| 186 |  |  | 3.0T右手平扫 | 2102013015 | 3.0T右手 MRI 普通扫描 |
| 187 |  |  | 3.0T左手平扫 | 2102013016 | 3.0T左手 MRI 普通扫描 |
| 188 |  | 下肢(014) | 1.5T双髋平扫 | 2102014001 | 1.5T双侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 189 |  |  | 1.5T右髋平扫 | 2102014002 | 1.5T右侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 190 |  |  | 1.5T左髋平扫 | 2102014003 | 1.5T左侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 191 |  |  | 1.5T右膝平扫 | 2102014004 | 1.5T右膝肩关节 MRI 普通扫描 |
| 192 |  |  | 1.5T左膝平扫 | 2102014005 | 1.5T左侧膝关节 MRI 普通扫描 |
| 193 |  |  | 1.5T右踝平扫 | 2102014006 | 1.5T右侧踝关节 MRI 普通扫描 |
| 194 |  |  | 1.5T左踝平扫 | 2102014007 | 1.5T左侧踝关节 MRI 普通扫描 |
| 195 |  |  | 1.5T右足平扫 | 2102014008 | 1.5T右足 MRI 普通扫描 |
| 196 |  |  | 1.5T左足平扫 | 2102014009 | 1.5T左足 MRI 普通扫描 |
| 197 |  |  | 3.0T双髋平扫 | 2102014010 | 3.0T双侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 198 |  |  | 3.0T右髋平扫 | 2102014011 | 3.0T右侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 199 |  |  | 3.0T左髋平扫 | 2102014012 | 3.0T左侧髋关节 MRI 普通扫描 |
| 200 |  |  | 3.0T右膝平扫 | 2102014013 | 3.0T右膝肩关节 MRI 普通扫描 |
| 201 |  |  | 3.0T左膝平扫 | 2102014014 | 3.0T左侧膝关节 MRI 普通扫描 |
| 202 |  |  | 3.0T右踝平扫 | 2102014015 | 3.0T右侧踝关节 MRI 普通扫描 |
| 203 |  |  | 3.0T左踝平扫 | 2102014016 | 3.0T左侧踝关节 MRI 普通扫描 |
| 204 |  |  | 3.0T右足平扫 | 2102014017 | 3.0T右足 MRI 普通扫描 |
| 205 |  |  | 3.0T左足平扫 | 2102014018 | 3.0T左足 MRI 普通扫描 |
| 206 | CT (2103) | 头颈(003) | 头颅平扫 | 2103003001 | 颅脑 CT 普通扫描（平扫） |
| 207 |  |  | 眼眶平扫 | 2103003002 | 眼眶CT 普通扫描（平扫） |
| 208 |  |  | 颞骨平扫 | 2103003003 | 颞骨CT高分辨率扫描（平扫） |
| 209 |  |  | 颅底薄层平扫 | 2103003004 | 颅底CT薄层高分辨率扫描（平扫） |
| 210 |  |  | 鼻窦平扫 | 2103003005 | 鼻旁窦CT普通扫描（平扫） |
| 211 |  |  | 鼻咽平扫 | 2103003006 | 鼻咽部CT普通扫描（平扫） |
| 212 |  |  | 喉平扫 | 2103003007 | 喉部CT普通扫描（平扫） |
| 213 |  |  | 颈部/甲状腺平扫 | 2103003008 | 颈部/甲状腺CT平扫 |
| 214 |  |  | 头颈部平扫 | 2103003009 | 包括颅底和颈部连续CT平扫 |
| 215 |  |  | 头颅增强 | 2103003010 | 颅脑CT增强扫描 |
| 216 |  |  | 眼眶增强 | 2103003011 | 眼眶CT增强扫描 |
| 217 |  |  | 鼻窦增强 | 2103003012 | 颞骨CT高分辨率增强扫描 |
| 218 |  |  | 鼻咽增强 | 2103003013 | 鼻旁窦CT增强扫描 |
| 219 |  |  | 喉增强 | 2103003014 | 鼻咽部CT增强扫描 |
| 220 |  |  | 颈部/甲状腺增强 | 2103003015 | 喉部CT增强扫描 |
| 221 |  |  | 头颈部增强 | 2103003016 | 颈部/甲状腺CT增强 |
| 222 |  |  | 颞骨增强 | 2103003117 | 包括颅底和颈部连续CT增强 |
| 223 |  | 心胸(006) | 胸部平扫 | 2103006001 | 胸部CT普通扫描 |
| 224 |  |  | 肺高分辨率平扫 | 2103006002 | 肺部CT高分辨率扫描 |
| 225 |  |  | 胸部增强 | 2103006003 | 胸部CT增强扫描 |
| 226 |  | 腹盆(010) | 上腹部平扫 | 2103010001 | 上腹部CT平扫 |
| 227 |  |  | 中腹部平扫 | 2103010002 | 中腹部CT平扫，包括胰腺、双侧肾脏及肾上腺 |
| 228 |  |  | 盆腔平扫 | 2103010003 | 盆腔CT平扫 |
| 229 |  |  | 下腹部平扫 | 2103010004 | 下腹部CT平扫 |
| 230 |  |  | 全腹部平扫 | 2103010005 | 全腹部CT平扫，包括上下腹部和盆腔 |
| 231 |  |  | 骨盆平扫 | 2103010006 | 骨盆CT普通扫描 |
| 232 |  |  | 泌尿系平扫 | 2103010007 | 泌尿系CT平扫，包括双肾、输尿管和膀胱 |
| 233 |  |  | 上腹部增强 | 2103010008 | 上腹部CT增强 |
| 234 |  |  | 中腹部增强 | 2103010009 | 中腹部CT增强，包括胰腺、双侧肾脏及肾上腺 |
| 235 |  |  | 盆腔增强 | 2103010010 | 盆腔CT增强 |
| 236 |  |  | 下腹部增强 | 2103010011 | 下腹部CT增强 |
| 237 |  |  | 全腹部CT增强 | 2103010012 | 全腹部CT平扫加增强，包括上下腹部和盆腔 |
| 238 |  |  | 泌尿系增强 | 2103010013 | 泌尿系CT平扫加增强，包括双肾、输尿管和膀胱 |
| 239 |  |  | CT尿路成像 | 2103010014 | 泌尿系CT延迟增强，包括双肾、输尿管和膀胱 |
| 240 |  |  | 肝脏增强 | 2103010015 | 肝脏CT增强扫描 |
| 241 |  |  | 肾上腺增强 | 2103010016 | 肾上腺CT增强扫描 |
| 242 |  |  | 肾脏增强 | 2103010017 | 肾脏CT增强扫描 |
| 243 |  |  | 胰腺增强 | 2103010018 | 胰腺CT增强扫描 |
| 244 |  | 脊柱(011) | 颈椎平扫 | 2103011001 | 颈椎CT普通扫描 |
| 245 |  |  | 胸椎平扫 | 2103011002 | 胸椎CT普通扫描 |
| 246 |  |  | 腰椎平扫 | 2103011003 | 腰椎CT普通扫描 |
| 247 |  |  | 腰椎间盘平扫 | 2103011004 | 腰椎间盘CT普通扫描 |
| 248 |  |  | 骶尾椎平扫 | 2103011005 | 骶尾椎CT普通扫描 |
| 249 |  |  | 骶髂关节平扫 | 2103011006 | 骶髂关节CT普通扫描 |
| 250 |  |  | 颈椎增强 | 2103011007 | 颈椎CT增强扫描 |
| 251 |  |  | 胸椎增强 | 2103011008 | 胸椎CT增强扫描 |
| 252 |  |  | 腰椎增强 | 2103011009 | 腰椎CT增强扫描 |
| 253 |  | 血管(016) | 冠脉CTA增强 | 2103016001 | 心脏CT冠状动脉造影 |
| 254 |  |  | 头颅CTA增强 | 2103016002 | 颅脑动脉CT血管造影 |
| 255 |  |  | 肺动脉CTA增强 | 2103016003 | 肺动脉CT血管造影 |
| 256 |  |  | 肺静脉左心房增强 | 2103016004 | 肺静脉左心房CT造影 |
| 257 |  |  | 心脏CTA增强 | 2103016005 | 心腔大血管CT成像 |
| 258 |  |  | 支气管动脉CTA增强 | 2103016006 | 支气管动脉CT血管造影 |
| 259 |  |  | 肾动脉CTA增强 | 2103016007 | 肾动脉CT血管造影 |
| 260 |  |  | 主动脉全程CTA增强 | 2103016008 | 主动脉全程CT血管造影 |
| 261 |  |  | 双下肢动脉CTA增强 | 2103016009 | 双下肢动脉CT血管造影 |
| 262 |  |  | 门静脉CTV增强 | 2103016010 | 门静脉CT血管造影 |
| 263 |  |  | 颈部血管CTA增强 | 2103016011 | 颈动脉CT血管造影 |

  - 证件类型

参考CV02.01.101 身份证件类别代码表

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 01 | 居民身份证 |
| 02 | 居民户口簿 |
| 03 | 护照 |
| 04 | 军官证 |
| 05 | 驾驶证 |
| 06 | 港澳居民来往内地通行证 |
| 07 | 台湾居民来往大陆通行证 |
| 08 | 临时居民身份证 |
| 09 | 武装警察身份证件 |
| 10 | 中华人民共和国港澳居民居住证 |
| 11 | 中华人民共和国台湾居民居住证 |
| 12 | 社会保障卡 |
| 99 | 其他法定有效证件 |

  - 性别编码

参考《GB/T 2261.1-2003》编码

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 0 | 未知的性别 |
| 1 | 男性 |
| 2 | 女性 |
| 9 | 未说明的性别 |

  - 就诊类型编码

参考 CV09.00.404编码

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 门诊 |
| 2 | 急诊 |
| 3 | 住院 |
| 4 | 体检 |

  - 标准科室编码

参考SD01.01.003.00编码

| 代码 | 科室名称 |
| --- | --- |
| A01 | 预防保健科 |
| A02 | 全科医疗科 |
| A03 | 内科 |
| A03.01 | 呼吸内科专业 |
| A03.02 | 消化内科专业 |
| A03.03 | 神经内科专业 |
| A03.04 | 心血管内科专业 |
| A03.05 | 血液内科专业 |
| A03.06 | 肾病学专业 |
| A03.06.01 | 血液净化项目 |
| A03.07 | 内分泌专业 |
| A03.08 | 免疫学专业 |
| A03.09 | 变态反应专业 |
| A03.10 | 老年病专业 |
| A03.99 | 其他内科 |
| A04 | 外科 |
| A04.01 | 普通外科专业 |
| A04.01.01 | 肝脏移植项目 |
| A04.01.02 | 胰腺移植项目 |
| A04.01.03 | 小肠移植项目 |
| A04.02 | 神经外科专业 |
| A04.02.01 | 功能神经项目 |
| A04.03 | 骨科专业 |
| A04.03.01 | 创伤骨科项目 |
| A04.03.02 | 关节外科项目 |
| A04.03.03 | 脊柱外科项目 |
| A04.03.04 | 手外科项目 |
| A04.03.05 | 骨肿瘤科项目 |
| A04.03.06 | 足踝外科项目 |
| A04.03.07 | 骨内科项目 |
| A04.04 | 泌尿外科专业 |
| A04.04.01 | 肾脏移植项目 |
| A04.04.02 | 男性生殖健康项目 |
| A04.05 | 胸外科专业 |
| A04.05.01 | 肺脏移植项目 |
| A04.06 | 心脏大血管外科专业 |
| A04.06.01 | 心脏移植项目 |
| A04.07 | 烧伤科专业 |
| A04.08 | 整形外科专业 |
| A04.99 | 其他外科 |
| A05 | 妇产科 |
| A05.01 | 妇科专业 |
| A05.02 | 产科专业 |
| A05.03 | 计划生育专业 |
| A05.04 | 优生学专业 |
| A05.05 | 生殖健康与不孕症专业 |
| A05.99 | 其他妇产科 |
| A06 | 妇女保健科 |
| A06.01 | 青春期保健专业 |
| A06.02 | 围产期保健专业 |
| A06.02.01 | 孕产群体保健项目 |
| A06.02.02 | 婚前保健项目 |
| A06.02.03 | 孕前保健项目 |
| A06.02.04 | 孕期保健项目 |
| A06.02.05 | 医学遗传与产前筛查项目 |
| A06.02.06 | 产后保健项目 |
| A06.02.07 | 产前诊断项目 |
| A06.03 | 更年期保健专业 |
| A06.04 | 妇女心理卫生专业 |
| A06.05 | 妇女营养专业 |
| A06.07 | 妇女群体保健专业 |
| A06.08 | 乳腺保健专业 |
| A06.09 | 妇女健康教育专业 |
| A06.99 | 其他妇保科 |
| A07 | 儿科 |
| A07.01 | 新生儿专业 |
| A07.02 | 小儿传染病专业 |
| A07.03 | 小儿消化专业 |
| A07.04 | 小儿呼吸专业 |
| A07.05 | 小儿心脏病专业 |
| A07.06 | 小儿肾病专业 |
| A07.07 | 小儿血液病专业 |
| A07.08 | 小儿神经病学专业 |
| A07.09 | 小儿内分泌专业 |
| A07.10 | 小儿遗传病专业 |
| A07.11 | 小儿免疫专业 |
| A07.99 | 其他儿科 |
| A08 | 小儿外科 |
| A08.01 | 小儿普通外科专业 |
| A08.02 | 小儿骨科专业 |
| A08.03 | 小儿泌尿外科专业 |
| A08.04 | 小儿胸心外科专业 |
| A08.05 | 小儿神经外科专业 |
| A08.07 | 新生儿外科专业 |
| A08.99 | 其他小儿外科 |
| A09 | 儿童保健科 |
| A09.01 | 儿童生长发育专业 |
| A09.02 | 儿童营养专业 |
| A09.03 | 儿童心理卫生专业 |
| A09.04 | 儿童五官保健专业 |
| A09.04.01 | 儿童眼保健项目 |
| A09.04.02 | 儿童口腔保健项目 |
| A09.04.03 | 儿童耳鼻喉保健项目 |
| A09.05 | 儿童康复专业 |
| A09.07 | 儿童群体保健专业 |
| A09.08 | 新生儿疾病筛查专业 |
| A09.09 | 高危儿管理专业 |
| A09.10 | 儿童健康教育专业 |
| A09.99 | 其他儿童保健科 |
| A10 | 眼科 |
| A10.01 | 青光眼专业 |
| A10.02 | 白内障专业 |
| A10.03 | 角膜病专业 |
| A10.04 | 眼外伤专业 |
| A10.05 | 眼底病专业 |
| A10.05.01 | 眼底外科项目 |
| A10.05.02 | 眼底内科项目 |
| A10.06 | 眼肌屈光专业 |
| A10.07 | 小儿眼科专业 |
| A10.08 | 眼视光专业 |
| A10.09 | 眼眶病专业 |
| A10.10 | 眼肿瘤专业 |
| A10.11 | 眼整形专业 |
| A10.12 | 泪道专业 |
| A10.99 | 其他眼科 |
| A11 | 耳鼻咽喉科 |
| A11.01 | 耳科专业 |
| A11.02 | 鼻科专业 |
| A11.03 | 咽喉科专业 |
| A11.99 | 其他耳鼻咽喉科 |
| A12 | 口腔科 |
| A12.01 | 牙体牙髓病专业 |
| A12.02 | 牙周病专业 |
| A12.03 | 口腔黏膜病专业 |
| A12.04 | 儿童口腔专业 |
| A12.05 | 口腔颌面外科专业 |
| A12.06 | 口腔修复专业 |
| A12.07 | 口腔正畸专业 |
| A12.08 | 口腔种植专业 |
| A12.09 | 口腔麻醉专业 |
| A12.10 | 口腔颌面医学影像专业 |
| A12.11 | 口腔病理专业 |
| A12.12 | 预防口腔专业 |
| A12.14 | 口腔技工中心 |
| A12.99 | 其他口腔科 |
| A13 | 皮肤科 |
| A13.01 | 皮肤病专业 |
| A13.02 | 性传播疾病专业 |
| A13.99 | 其他皮肤科 |
| A14 | 医疗美容科 |
| A15 | 精神科 |
| A15.01 | 精神病专业 |
| A15.01.01 | 普通精神项目 |
| A15.01.02 | 儿童精神项目 |
| A15.01.03 | 老年精神项目 |
| A15.01.04 | 抑郁障碍项目 |
| A15.02 | 精神卫生专业 |
| A15.03 | 药物依赖专业 |
| A15.04 | 精神康复专业 |
| A15.05 | 社区防治专业 |
| A15.06 | 临床心理专业 |
| A15.06.01 | 心理测评项目 |
| A15.07 | 司法精神专业 |
| A15.09 | 精神重症监护专业 |
| A15.10 | 物质依赖专业 |
| A15.99 | 其他精神科 |
| A16 | 传染科 |
| A16.01 | 肠道传染病专业 |
| A16.02 | 呼吸道传染病专业 |
| A16.03 | 肝炎专业 |
| A16.04 | 虫媒传染病专业 |
| A16.05 | 动物源性传染病专业 |
| A16.06 | 蠕虫病专业 |
| A16.08 | 艾滋病专业 |
| A16.99 | 其它传染病科 |
| A17 | 结核病科 |
| A18 | 地方病科 |
| A19 | 肿瘤科 |
| A20 | 急诊医学科 |
| A21 | 康复医学科 |
| A21.01 | 骨与关节康复专业 |
| A21.02 | 神经康复专业 |
| A21.03 | 脊髓损伤康复专业 |
| A21.04 | 烧伤康复专业 |
| A21.05 | 老年康复专业 |
| A21.06 | 心肺康复专业 |
| A21.07 | 疼痛康复专业 |
| A21.08 | 听力视力康复专业 |
| A21.09 | 盆底康复专业 |
| A21.99 | 其他康复科 |
| A22 | 运动医学科 |
| A23 | 职业病科 |
| A23.01 | 职业中毒专业 |
| A23.02 | 尘肺专业 |
| A23.03 | 放射病专业 |
| A23.04 | 物理因素损伤专业 |
| A23.05 | 职业健康监护专业 |
| A23.99 | 其他职业病科 |
| A24 | 临终关怀科 |
| A25 | 特种医学与军事医学科 |
| A26 | 麻醉科 |
| A27 | 疼痛科 |
| A28 | 重症医学科 |
| A30 | 医学检验科 |
| A30.01 | 临床体液、血液专业 |
| A30.02 | 临床微生物学专业 |
| A30.03 | 临床生化检验专业 |
| A30.04 | 临床免疫、血清学专业 |
| A30.05 | 临床细胞分子遗传学专业 |
| A30.99 | 其他医学检验科 |
| A31 | 病理科 |
| A32 | 医学影像科 |
| A32.01 | X线诊断专业 |
| A32.02 | CT诊断专业 |
| A32.03 | 磁共振成像诊断专业 |
| A32.04 | 核医学专业 |
| A32.05 | 超声诊断专业 |
| A32.06 | 心电诊断专业 |
| A32.07 | 脑电及脑血流图诊断专业 |
| A32.08 | 神经肌肉电图专业 |
| A32.09 | 介入放射学专业 |
| A32.10 | 放射治疗专业 |
| A32.99 | 其他医学影像科 |
| A50 | 中医科 |
| A50.01 | 内科专业 |
| A50.01.01 | 肺病科专业 |
| A50.01.02 | 脾胃病科专业 |
| A50.01.03 | 脑病科专业 |
| A50.01.04 | 心血管科专业 |
| A50.01.05 | 血液病科专业 |
| A50.01.06 | 肾病科专业 |
| A50.01.07 | 内分泌科专业 |
| A50.01.08 | 风湿病科专业 |
| A50.01.09 | 肝病科专业 |
| A50.02 | 外科专业 |
| A50.03 | 妇产科专业 |
| A50.04 | 儿科专业 |
| A50.05 | 皮肤科专业 |
| A50.06 | 眼科专业 |
| A50.07 | 耳鼻咽喉科专业 |
| A50.08 | 口腔科专业 |
| A50.09 | 肿瘤科专业 |
| A50.10 | 骨伤科专业 |
| A50.11 | 肛肠科专业 |
| A50.12 | 老年病科专业 |
| A50.13 | 针灸科专业 |
| A50.14 | 推拿科专业 |
| A50.15 | 康复医学专业 |
| A50.16 | 急诊科专业 |
| A50.17 | 预防保健科专业 |
| A50.19 | 中医神志病专业 |
| A50.20 | 治未病科专业 |
| A50.21 | 中医学与军事医学科专业 |
| A50.99 | 其他中医科 |
| A51 | 民族医学科 |
| A51.01 | 维吾尔医学 |
| A51.02 | 藏医学 |
| A51.03 | 蒙医学 |
| A51.04 | 彝医学 |
| A51.05 | 傣医学 |
| A51.99 | 其他民族医学科 |
| A52 | 中西医结合科 |
| A60 | 感染性疾病科 |
| A61 | 健康体检科 |
| A62 | 营养科 |
| A99 | 其他业务科室 |
| D71 | 护理部 |
| D72 | 药剂科(药房) |
| D73 | 感染科 |
| D74 | 输血科(血库) |
| D81 | 办公室 |
| D82 | 人事科 |
| D83 | 财务科 |
| D84 | 设备科 |
| D85 | 信息科(中心) |
| D86 | 医政科 |
| D87 | 教育培训科 |
| D88 | 总务科 |
| D89 | 新农合管理办公室 |

说明：前三位为大类，小数后二位亚类。

  - 检验种类编码

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 常规检验 |
| 2 | 细菌培养 |

  - 检验标本类型编码

| 编码 | 名 称 |
| --- | --- |
| 0100 | 血液类 |
| 0101 | 血液 |
| 0102 | 血清 |
| 0103 | 餐后30分钟血清 |
| 0104 | 餐后60分钟血清 |
| 0105 | 餐后120分钟血清 |
| 0106 | 餐后180分钟血清 |
| 0107 | 餐后300分钟血清 |
| 0108 | 运动后30分钟血清 |
| 0109 | 运动后60分钟血清 |
| 0110 | 运动后90分钟血清 |
| 0111 | 激发试验30分钟血清 |
| 0112 | 激发试验60分钟血清 |
| 0113 | 激发试验90分钟血清 |
| 0114 | 激发试验120分钟血清 |
| 0120 | 血浆 |
| 0121 | 餐后30分钟血浆 |
| 0122 | 餐后60分钟血浆 |
| 0123 | 餐后120分钟血浆 |
| 0124 | 餐后180分钟血浆 |
| 0125 | 餐后300分钟血浆 |
| 0126 | 运动后30分钟血浆 |
| 0127 | 运动后60分钟血浆 |
| 0128 | 运动后90分钟血浆 |
| 0200 | 体液类 |
| 0201 | 尿液 |
| 0202 | 中段尿 |
| 0203 | 胸水 |
| 0204 | 腹水 |
| 0205 | 脑脊液 |
| 0206 | 前列腺液 |
| 0207 | 精液 |
| 0208 | 灌洗液 |
| 0209 | 肺泡灌洗液 |
| 0210 | 纤支镜洗液 |
| 0220 | 脓液 |
| 0221 | 唾液 |
| 0222 | 囊液 |
| 0223 | 积液 |
| 0224 | 心包积液 |
| 0225 | 前房积脓液 |
| 0230 | 骨髓 |
| 0231 | 疱液 |
| 0232 | 引流液 |
| 0233 | 渗出液 |
| 0234 | 穿刺液 |
| 0235 | 组织液 |
| 0236 | 关节腔液 |
| 0237 | 胆汁 |
| 0238 | 反渗水 |
| 0239 | 透析液 |
| 0240 | 透析用水 |
| 0241 | 透析液进水 |
| 0242 | 透析液出水 |
| 0300 | 分泌物类 |
| 0301 | 呕吐物 |
| 0302 | 赘生物 |
| 0303 | 坏死物 |
| 0304 | 鼻腔分泌物 |
| 0305 | 舌苔分泌物 |
| 0306 | 溃疡分泌物 |
| 0307 | 生殖道分泌物 |
| 0308 | 白带 |
| 9900 | 其他类 |
| 9901 | 痰 |
| 9902 | 粪便 |
| 9903 | 拭子 |
| 9904 | 咽拭子 |
| 9910 | 支气管刷片 |
| 9911 | 导管 |
| 9912 | 动脉导管 |
| 9913 | 静脉导管 |
| 9914 | 导尿管 |
| 9915 | 其他导管 |
| 9920 | 空气培养 |
| 9999 | 其他 |

  - 不互认理由编码

| 编码 | 内容 |
| --- | --- |
| 01 | 因病情变化，检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符，难以满足临床诊疗需求的 |
| 02 | 检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的 |
| 03 | 检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的（如手术、输血等重大医疗措施前） |
| 04 | 患者处于急诊、急救等紧急状态下的 |
| 05 | 涉及司法、伤残及病退等鉴定的 |
| 99 | 其他情形确需进行复查等情况 |

参 考 文 献

- WS 445.4 电子病历基本数据集 第4部分：检查检验记录

- WS/T 447 基于电子病历的医院信息平台技术规范

- 国家密码管理局.国家密码管理局关于发布《SM2椭圆曲线公钥密码算法》公告（国家密码管理局公告（第21号））

- 国家卫生健康委等四部委.关于印发医疗机构检查检验结果互认管理办法的通知（国卫医发〔2022〕6号）

- 《关于印发辽宁省医疗机构医学影像检查资料和医学检验结果互认工作实施方案（试行）的通知》（辽卫发〔2022〕73号）

- 关于公布“2024年辽宁省医疗机构（含军队医疗机构）检验结果互认机构名单”的通知