附件7

YY/T 1426.3—2017《外科植入物 全膝关节

假体的磨损 第3部分：位移控制的磨损

试验机的载荷和位移参数及相关的

试验环境条件》医疗器械

行业标准第1号

修改单

（自发布之日起实施）

一、3.3中

“轴向力 axis force

膝关节假体胫骨部件沿平行于胫骨轴线方向施加于股骨部件的力。

注：当力的作用方向由下向上时规定定义为正（见图1和图2）”

修改为：

“轴向力 axial force

施加于膝关节假体胫骨部件或股骨部件垂直于横断面的力。

注：当力施加于胫骨部件时，将轴向力由下向上规定为正（见图1

和图2）；当力施加于股骨部件时，将轴向力由上向下规定为正”

二、图1

- 说明：

- 1——屈曲（股骨部件）；

- 2——胫骨旋转；

- 3——胫骨部件前后位移；

- 4——轴向力。

图1 全膝关节置换系统左膝的力和运动的符号法则

修改为：

标引序号说明：

1——屈曲（股骨部件）；

2——胫骨旋转；

3——胫骨部件的前后位移；

4——当轴向力施加于股骨部件时的极性；

5——当轴向力施加于胫骨部件时的极性。

图1 全膝关节置换系统左膝的力和运动符号的规定