附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：重庆医疗器械质量检测中心

地址：重庆市渝北区松牌路98号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 医用输液、输血、注射器具化学分析方法 |  | 部分参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 | 不测重金属含量(原子荧光光谱法) |
| 2 | 医用输液、输血、注射器具生物学试验方法 | 1 | 无菌试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分： 生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 |  |
|  |  | 2 | 细菌内毒素试验 |  |  |
| 3 | 一次性使用输液器 |  | 部分参数 | 一次性使用输液器 重力输液式 GB 8368-2005 一次性使用输液器（带针） YZB/国 0503-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 4 | 一次性使用静脉输液针 |  | 部分参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 | 不测内圆锥接头、生物要求中的生物学评价项目 |
| 5 | 一次性使用避光输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB 18458.3-2005 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 6 | 一次性使用精密过滤输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY 0286.1-2007 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 7 | 一次性使用滴定管式输液器 |  | 部分参数 | 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 8 | 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY 0286.5-2008 一次性使用袋式输液器（带针） YZB/国 0545-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 9 | 一次性使用流量设定微调式输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器YY 0286.6-2009 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 10 | 输液用肝素帽 |  | 部分参数 | 输液用肝素帽YY 0581-2005 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 11 | 一次性使用静脉营养输液袋 |  | 部分参数 | 一次性使用静脉营养输液袋 YY 0611-2007 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 12 | 一次性使用输血器 |  | 部分参数 | 一次性使用输血器GB 8369-2005 一次性使用输血器（带针） YZB/国 0543-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 13 | 一次性使用无菌注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器（带针） YZB/国 0544-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 14 | 一次性使用无菌注射针 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 一次性使用注射针 识别色标 YY/T 0296-1997 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 15 | 一次性使用无菌牙科注射针 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌牙科注射针 YY 0587-2005 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 16 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 |  | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T 1962.1-2001 | 扩项 |
| 17 | 锁定接头[注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头] |  | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T 1962.2-2001 | 扩项 |
| 18 | 一次性使用无菌注射器用活塞 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243-2003 | 不测物理性能、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 19 | 一次性使用配药用注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用配药用注射器 YY/T 0821-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 20 | 一次性使用无菌溶药器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌溶药器 YZB/川 0071-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 21 | 一次性使用无菌溶药针 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌溶药针 YZB/川 0072-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 22 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY 0497-2005 | 不测生物要求中的生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 23 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |  | 部分参数 | 一次性使用高压造影注射器及附件 YY 0614-2007 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 24 | 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器YZB/国 1564-2003 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 25 | 自毁型固定剂量疫苗注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY 0573.3-2005 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 26 | 制造医疗器械用不锈钢针管 |  | 全部参数 | 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 | 扩项 |
| 27 | 不锈钢制品腐蚀性能 |  | 部分参数 | 不锈钢耐腐蚀性能试验方法 YY/T 0149-2006 | 不测压力蒸汽试验法，扩项 |
| 28 | 一次性使用输注泵 |  | 部分参数 | 一次性使用输注泵 非电驱动 YY 0451-2010 | 不测材料、热原，扩项 |
| 29 | 一次性使用塑料血袋（传统型血袋） |  | 部分参数 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004及第1号修改单 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 30 | 一次性使用采血器 |  | 部分参数 | 一次性使用采血器YY 0115-1993 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 31 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 |  | 全部参数 | 一次性使用人体末梢血样采集容器YY/T 0617-2007 | 扩项 |
| 32 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 |  | 全部参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 YY 0314-2007 | 扩项 |
| 33 | 一次性使用机用采血器 |  | 部分参数 | 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 34 | 一次性使用微量采血吸管 |  | 全部参数 | 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 | 扩项 |
| 35 | 一次性使用血路产品 |  | 部分参数 | 一次性使用血路产品 通用技术条件GB 19335-2003 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 36 | 非血管内导管 | 1 | 耐腐蚀性 | 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB/T 15812.1-2005 | 扩项 |
|  |  | 2 | 拉伸性能 |  |  |
|  |  | 3 | 耐液压泄漏 |  |  |
|  |  | 4 | 耐吸引或真空泄漏 |  |  |
|  |  | 5 | 导管流量 |  |  |
|  |  | 6 | 连接器牢固度 |  |  |
| 37 | 橡胶输血胶管 |  | 部分参数 | 橡胶输血胶管GB 4491-2003 | 不测生物要求中的生物学评价项目,扩项 |
| 38 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 39 | 一次性使用麻醉用针 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2009 | 不测圆锥接头、生物要求中的生物学评价项目 |
| 40 | 一次性使用麻醉用过滤器 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉过滤器 YY 0321.3-2009 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 41 | 橡胶避孕套 |  | 部分参数 | 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2009 | 不测生物学评价 |
| 42 | 一次性使用医用橡胶检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 |  |
| 43 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 |  |
| 44 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009 | 扩项 |
| 45 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787-2009 | 扩项 |
| 46 | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002及第1号修改单 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 47 | 一次性使用断续流动离心式血细胞分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用断续流动离心式血细胞分离器YZB/国 0733-2005 | 不测泵管弹性、分离效果、耐温性、摩擦热量、生物要求中的生物学评价项目， |
| 48 | 一次性使用血浆分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用血浆分离器 YZB/国 0655-2008 | 不测血小板、补体试验、抗凝液、盐水、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 49 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 50 | 一次性使用引流袋 |  | 全部参数 | 一次性使用引流袋 YZB/渝 0006-2006 |  |
| 51 | 集尿袋 |  | 全部参数 | 集尿袋 第2部分：要求和检验方法GB/T 17257.2-2009 | 扩项 |
| 52 | 一次性使用管道套包 |  | 部分参数 | 心血管外科植入物和人工器官心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0730-2009 | 不测材料特性、使用寿命、微粒脱落、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 53 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 |  | 全部参数 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 YY 0583-2005 | 扩项 |
| 54 | 一次性使用高分子医用连接管 |  | 全部参数 | 一次性使用高分子医用连接管 YZB/渝0004-2006 |  |
| 55 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 |  | 全部参数 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 YZB/渝0005-2006 | 扩项 |
| 56 | 一次性使用鼻氧管 |  | 全部参数 | 一次性使用鼻氧管 YZB/渝0003-2006 | 扩项 |
| 57 | 气管插管 |  | 部分参数 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY 0337.1-2002 气管插管 第2部分：柯尔（Cole）型插管YY 0337.2-2002 | 不测缩陷试验、突出试验、扩项 |
| 58 | 一次性使用无菌直肠导管 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌直肠导管 YY 0488-2004 | 扩项 |
| 59 | 药液转移器 |  | 部分参数 | 药液转移器 要求和试验方法 YY 0804-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 60 | 悬挂装置 |  | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第1部分：一次性使用悬挂装置YY/T 0582.1-2005 输液瓶悬挂装置 第2部分：多用悬挂装置YY/T 0582.2-2005 | 扩项 |
| 61 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 |  | 部分参数 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 YY 0327-2002 | 不测紫外线透过率、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 62 | 呼吸道用吸引导管 |  | 部分参数 | 呼吸道用吸引导管YY 0339-2009 | 不测X射线不透性、真空控制装置，扩项 |
| 63 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 |  | 部分参数 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法YY 0483-2004 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 64 | 一次性使用无菌引流管及辅助器械 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌引流管及辅助器械 YY 0489-2004 | 不测抗冲击、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 65 | 一次性使用血液灌流器 |  | 部分参数 | 一次性使用血液灌流器 YY 0464-2009 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 66 | 临床化学体外诊断试剂盒 |  | 全部参数 | 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则WS/T 124-1999 临床化学诊断试剂（盒） GB/T 26124-2011 | 扩项 |
| 67 | 氰化高铁血红蛋白校准液 |  | 全部参数 | 氰化高铁血红蛋白校准液 YZB/国 3399-40-2004 |  |
| 68 | 血红蛋白HICN法检测试剂盒 |  | 全部参数 | 血红蛋白HICN法检测试剂盒 YZB/国 3400-40-2004 |  |
| 69 | 麝香草酚浊度检测试剂盒 |  | 全部参数 | 麝香草酚浊度检测试剂盒 YZB/川 20186004-X007-2004 |  |
| 70 | a-淀粉酶检测试剂盒（碘－淀粉比色法） |  | 全部参数 | a-淀粉酶检测试剂盒（碘－淀粉比色法）YZB/川 20186004-X008-2004 |  |
| 71 | 抗链球菌溶血素“O”检测试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 抗链球菌溶血素“O”检测试剂盒(胶乳 增强免疫透射比浊法) YZB/川 20186004-X009-2004 |  |
| 72 | 补体C3＆C4检测试剂盒(免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 补体C3＆C4检测试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X011-2004 |  |
| 73 | 类风湿因子检测试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 类风湿因子检测试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X010-2004 |  |
| 74 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | C反应蛋白检测试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X012-2004 |  |
| 75 | 免疫球蛋白G＆A＆M检测试剂盒(免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 免疫球蛋白G＆A＆M检测试剂盒 (免疫透射比浊法) YZB/川20186004-X013-2004 |  |
| 76 | 脂蛋白(a)检测试剂盒 (免疫透射比浊法） |  | 全部参数 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X014-2004 |  |
| 77 | 前白蛋白检测试剂盒 (免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X015-2004 |  |
| 78 | 载脂蛋白A1＆B检测试剂盒(免疫透射比浊法) |  | 全部参数 | 载脂蛋白A1＆B检测试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/川 20186004-X016-2004 |  |
| 79 | 胱抑素C检测试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | 胱抑素C检测试剂盒（免疫比浊法）YZB/渝 0040-2009 | 扩项 |
| 80 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  | 全部参数 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法）YZB/渝 0007-2012 | 扩项 |
| 81 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶比色法） |  | 全部参数 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶比色法）YZB/渝 0041-2009 | 扩项 |
| 82 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  | 全部参数 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）YZB/渝 0057-2011 | 扩项 |
| 83 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） |  | 全部参数 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） YZB/渝 0058-2011 | 扩项 |
| 84 | 肌酸激酶测定试剂盒（DGKC推荐法） |  | 全部参数 | 肌酸激酶测定试剂盒（DGKC推荐法）YZB/渝 0059-2011 | 扩项 |
| 85 | 糖化血清蛋白测定试剂盒（NBT还原法） |  | 全部参数 | 糖化血清蛋白测定试剂盒（NBT还原法）YZB/渝 0056-2011 | 扩项 |
| 86 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） |  | 全部参数 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）YZB/渝 0055-2011 | 扩项 |
| 87 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/沪 5504-40-2011 | 扩项 |
| 88 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/沪 5503-40-2011 | 扩项 |
| 89 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） |  | 全部参数 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） YZB/沪 3668-40-2008 | 扩项 |
| 90 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） |  | 全部参数 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法）YZB/沪 3659-40-2008 | 扩项 |
| 91 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | 载脂蛋白B测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/沪 2036-40-2010 | 扩项 |
| 92 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（速率法） YZB/沪 5320-40-2011 | 扩项 |
| 93 | 无机磷测定试剂盒（直接紫外法） |  | 全部参数 | 无机磷测定试剂盒（直接紫外法） YZB/沪 3680-40-2008 | 扩项 |
| 94 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法）YZB/沪 3670-40-2008 | 扩项 |
| 95 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） YZB/沪 1548-40-2010 | 扩项 |
| 96 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） |  | 全部参数 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）YZB/沪 3665-40-2008 | 扩项 |
| 97 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） |  | 全部参数 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） YZB/沪 2727-40-2011 | 扩项 |
| 98 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶比色法） |  | 全部参数 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶比色法） YZB/沪 1638-40-2010 | 扩项 |
| 99 | 尿素测定试剂盒（脲酶紫外速率法） |  | 全部参数 | 尿素测定试剂盒（脲酶紫外速率法）YZB/沪 3671-40-2008 | 扩项 |
| 100 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |  | 全部参数 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） YZB/沪 3660-40-2008 | 扩项 |
| 101 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（速率法AMP缓冲液） |  | 全部参数 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（速率法AMP缓冲液）YZB/沪 0867-40-2009 | 扩项 |
| 102 | 肌酸激酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | 肌酸激酶测定试剂盒（速率法） YZB/沪 3661-40-2008 | 扩项 |
| 103 | 肌酐测定试剂盒（酶法） |  | 全部参数 | 肌酐测定试剂盒（酶法） YZB/沪 5319-40-2011 | 扩项 |
| 104 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法） |  | 全部参数 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法）YZB/沪 4899-40-2010 | 扩项 |
| 105 | 甘油三酯测定试剂盒（酶法） |  | 全部参数 | 甘油三酯测定试剂盒（酶法） YZB/沪 3662-40-2008 | 扩项 |
| 106 | 钙测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） |  | 全部参数 | 钙测定试剂盒（偶氮胂Ⅲ法） YZB/沪 0863-40-2009 | 扩项 |
| 107 | 钙测定试剂盒（邻-甲酚酞络合酮法） |  | 全部参数 | 钙测定试剂盒（邻-甲酚酞络合酮法）YZB/沪 3667-40-2008 | 扩项 |
| 108 | 二氧化碳测定试剂盒（动态稳定技术） |  | 全部参数 | 二氧化碳测定试剂盒（动态稳定技术）YZB/沪 4632-40-2010 | 扩项 |
| 109 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法） |  | 全部参数 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法）YZB/沪 4898-40-2010 | 扩项 |
| 110 | 胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法） |  | 全部参数 | 胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法）YZB/沪 3663-40-2008 | 扩项 |
| 111 | 补体C3、C4测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | 补体C3、C4测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/沪 4809-40-2010 | 扩项 |
| 112 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法）YZB/沪 3664-40-2008 | 扩项 |
| 113 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） |  | 全部参数 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） YZB/沪 3678-40-2008 | 扩项 |
| 114 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法）YZB/沪 3672-40-2008 | 扩项 |
| 115 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（速率法）YZB/沪 3657-40-2008 | 扩项 |
| 116 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 全部参数 | C反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/沪 4798-40-2010 | 扩项 |
| 117 | a-l-岩藻糖苷酶测定试剂盒（速率法） |  | 全部参数 | a-l-岩藻糖苷酶测定试剂盒（速率法）YZB/沪 5318-40-2011 | 扩项 |
| 118 | 特种蛋白分析仪应用试剂缓冲液 |  | 全部参数 | 特种蛋白分析仪应用试剂第6部分 缓冲液YZB/国 518-40-2004 | 扩项 |
| 119 | 特种蛋白分析仪应用试剂稀释液 |  | 全部参数 | 特种蛋白分析仪应用试剂第7部分 稀释液YZB/国 517-40-2004 | 扩项 |
| 120 | 全自动血液粘度动态分析仪质控液 |  | 全部参数 | South990全自动血液粘度动态分析仪质控液YZB/国0017-2006 | 扩项 |
| 121 | 全自动血液流变测试分析仪质控液 |  | 全部参数 | MDK全自动血液流变测试分析仪质控液YZB/渝0057-2005 | 扩项 |
| 122 | 液体生化质控血清 |  | 全部参数 | 液体生化质控血清 YZB/国 2361-40-2004 | 扩项 |
| 123 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（免疫层析法） |  | 全部参数 | 心肌肌钙蛋白Ⅰ测定试剂盒（免疫层析法）YZB/渝 0060-2011 | 扩项 |
| 124 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂盒（免疫层析法） |  | 全部参数 | 胰岛素样生长因子结合蛋白-1检测试剂盒（免疫层析法）YZB/渝 0039-2011 | 扩项 |
| 125 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） |  | 全部参数 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 | 扩项 |
| 126 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） |  | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法）YY/T 1164-2009 | 扩项 |
| 127 | 促黄体激素LH尿液胶体金检测试纸 |  | 全部参数 | 促黄体激素LH尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0055-2003 |  |
| 128 | 促性腺激素HCG尿液胶体金检测试纸 |  | 全部参数 | 促性腺激素hCG尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0054-2003 |  |
| 129 | 尿分析试纸条 |  | 全部参数 | 尿分析试纸条Q/HR YDB 001-2001 | 扩项 |
| 130 | 便隐血检测诊断试剂（胶体金法） |  | 全部参数 | 便隐血检测诊断试剂（胶体金法） YZB/渝 0015-2009 | 扩项 |
| 131 | 凝血酶时间检测试剂盒 |  | 全部参数 | 凝血酶时间检测试剂（盒） YY/T 1156-2009 | 扩项 |
| 132 | 活化部分凝血酶时间检测试剂盒 |  | 全部参数 | 活化部分凝血酶时间检测试剂（盒）YY/T 1157-2009 | 扩项 |
| 133 | 凝血酶原时间检测试剂盒 |  | 全部参数 | 凝血酶原时间检测试剂（盒） YY/T 1158-2009 | 扩项 |
| 134 | 纤维蛋白原检测试剂盒 |  | 全部参数 | 纤维蛋白原检测试剂（盒） YY/T 1159-2009 | 扩项 |
| 135 | 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 |  | 全部参数 | 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3421-40-2004 |  |
| 136 | 活化部分凝血活酶时间凝固法检测试剂盒 |  | 全部参数 | 活化部分凝血活酶时间凝固法检测试剂盒YZB/国3422-40-2004 |  |
| 137 | 凝血酶时间凝固法检测试剂盒 |  | 全部参数 | 凝血酶时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3423-40-2004 |  |
| 138 | 纤维蛋白原凝固法检测试剂盒 |  | 全部参数 | 纤维蛋白原凝固法检测试剂盒 YZB/国 3424-40-2004 |  |
| 139 | 促甲状腺激素定量检测试剂盒（化学发光） |  | 全部参数 | 促甲状腺激素定量检测试剂盒（化学发光）YZB/京 1504-2010 甲状腺素（T4）定量测定试剂盒（化学发光酶免疫分析法）YZB/京 0687-2007 | 扩项 |
| 140 | 甲胎蛋白诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 全部参数 | 中国生物制品规程2000年版 |  |
| 141 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 全部参数 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 4483-2012 | 扩项 |
| 142 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 全部参数 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1059-2008 | 扩项 |
| 143 | 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 全部参数 | 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1058-2008 | 扩项 |
| 144 | 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 全部参数 | 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1057-2008 | 扩项 |
| 145 | 血细胞分析仪应用试剂 溶血剂 |  | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂YY/T 0456.2-2003 |  |
| 146 | 血细胞分析仪应用试剂 稀释液 |  | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液YY/T 0456.3-2003 |  |
| 147 | 革兰染色液试剂盒 |  | 全部参数 | 革兰染色液试剂盒 YZB/川 20186004-X001-2004 |  |
| 148 | 快速抗酸染色液试剂盒 |  | 全部参数 | 快速抗酸染色液试剂盒 YZB/川20186004-X002-2004 |  |
| 149 | 快速瑞氏染色液试剂盒 |  | 全部参数 | 快速瑞氏染色液试剂盒 YZB/川 20186004-X003-2004 |  |
| 150 | 改良萋-尼抗酸染色液 |  | 全部参数 | 改良萋-尼抗酸染色液 YZB/渝 0090-2011 | 扩项 |
| 151 | 商业性微生物培养基 |  | 全部参数 | 商业性微生物培养基质量检验规程WS/T 232-2002 | 扩项 |
| 152 | 营养琼脂培养基 |  | 全部参数 | 营养琼脂培养基YY/T 0577-2005 |  |
| 153 | 硫乙醇酸盐流体培养基 |  | 全部参数 | 硫乙醇酸盐流体培养基 YY/T 0575-2005 |  |
| 154 | 双相血液培养基 |  | 全部参数 | 双相血液培养基YZB/渝 0039-2004 |  |
| 155 | TM巧克力琼脂平板 |  | 全部参数 | TM巧克力琼脂平板 YZB/渝0053-2008 | 扩项 |
| 156 | HIN巧克力琼脂平板 |  | 全部参数 | HIN巧克力琼脂平板 YZB/渝0052-2008 | 扩项 |
| 157 | GC 琼脂药敏试验平板 |  | 全部参数 | GC 琼脂药敏试验平板 YZB/渝 0083-2011 | 扩项 |
| 158 | 真菌药敏试验琼脂平板 |  | 全部参数 | 真菌药敏试验琼脂平板 YZB/渝 0003-2007 | 扩项 |
| 159 | 假丝酵母菌显色琼脂平板 |  | 全部参数 | 假丝酵母菌显色琼脂平板 YZB/渝 0007-2007 | 扩项 |
| 160 | 沙门、志贺菌属琼脂平板 |  | 全部参数 | 沙门、志贺菌属琼脂平板 YZB/渝 0039-2008 | 扩项 |
| 161 | 巯基乙酸酯培养基 |  | 全部参数 | 巯基乙酸酯培养基 YZB/渝 0017-2008 | 扩项 |
| 162 | 无抑制剂巧克力琼脂平板 |  | 全部参数 | 无抑制剂巧克力琼脂平板 YZB/渝 0051-2008 | 扩项 |
| 163 | 麦康凯琼脂平板 |  | 全部参数 | 麦康凯琼脂平板YZB/渝 0033-2008 | 扩项 |
| 164 | 医用脱脂纱布 |  | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 |  |
| 165 | 医用纱布块 |  | 部分参数 | 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 | 不测专用要求 |
| 166 | 纱布绷带 |  | 全部参数 | 纱布绷带YZB/渝 0067-2009 |  |
| 167 | 医用脱脂棉 |  | 全部参数 | 医用脱脂棉YY 0330-2002 |  |
| 168 | 医用棉垫 |  | 全部参数 | 医用棉垫YZB/渝 0009-2005 |  |
| 169 | 非吸收性外科缝线 |  | 部分参数 | 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 170 | 可吸收性外科缝线 |  | 部分参数 | 可吸收性外科缝线YY 1116-2010 | 不测含水量、生物要求中的生物学评价项目 |
| 171 | 带线缝合针 |  | 部分参数 | 带线缝合针YY 0166-2002 | 不测针尖强度、针尖锋利度、生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 172 | 医用超声耦合剂 |  | 部分参数 | 医用超声耦合剂YY 0299-2008 安必洁医用超声耦合剂 YZB/渝 0091-2010 | 不测声速、声特性阻抗、声衰减系数斜率、生物要求中的生物学评价项目 |
| 173 | 玻璃体温计 |  | 全部参数 | 玻璃体温计GB 1588-2001 |  |
| 174 | 隐形眼镜护理液 |  | 部分参数 | 隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003及修改单 除蛋白全功能护理液 YZB/国 0161-2002 | 不测有效成分含量、生物要求中的生物学评价项目、稳定性、抛弃日期、细胞毒性 |
| 175 | 软性亲水接触镜 |  | 部分参数 | 软性亲水接触镜GB 11417.2-89 软性亲水接触镜YZB/国 0166-2002 | 不测透射比、生物要求中的生物学评价项目 |
| 176 | 自热式柔性TDP灸疗贴 |  | 全部参数 | 自热式柔性TDP灸疗帖（多克自热炎痛帖）YZB/渝 0035-2006 |  |
| 177 | 聚能TDP灸疗贴 |  | 部分参数 | 聚能TDP灸疗贴YZB/渝 0098-2012 | 不测生物要求中的生物学评价项目， |
| 178 | 聚能TDP妇安贴 |  | 部分参数 | 聚能TDP妇安贴YZB/渝0056-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目， |
| 179 | 赵氏雷火灸 |  | 全部参数 | 赵氏雷火灸YZB/渝 0023-2005 |  |
| 180 | 罐装医用氧 |  | 全部参数 | 罐装医用氧YZB/藏0002-2005 |  |
| 181 | 带光源枪式肛肠套扎器 |  | 全部参数 | 带光源枪式肛肠套扎器 YZB/渝0057-2008 |  |
| 182 | 喷迪透气防水抑菌膜 |  | 部分参数 | 喷迪透气防水抑菌膜 YZB/渝 0049-2006 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 183 | 瘢痕敌 |  | 部分参数 | 瘢痕敌YZB/渝0027-2011 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 184 | 车用急救包 |  | 全部参数 | 车用急救包YZB/渝 0001-2008 | 扩项 |
| 185 | 颈肩腰腿一贴灵 |  | 部分参数 | 颈肩腰腿一贴灵YZB/渝 0090-2009 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 186 | 血液透析和相关治疗用浓缩物 |  | 部分参数 | 血液透析和相关治疗用浓缩物 YY 0598-2006 | 不测含水葡萄糖、生物要求中的生物学评价项目，，扩项 |
| 187 | 血液透析和相关治疗用水 |  | 部分参数 | 血液透析和相关治疗用水 YY 0572-2005 | 化学污染物中只测镉、铜、铬、铝、钡、锡、铅，扩项 |
| 188 | 石膏绷带 |  | 全部参数 | 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 | 扩项 |
| 189 | 医用弹性绷带 |  | 全部参数 | 医用弹性绷带: 医用弹性绷带 基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 | 扩项 |
| 190 | 医用手术剪 |  | 全部参数 | 医用剪YY/T 0596-2006 医用剪通用技术条件YY/T 0176-2006 |  |
| 191 | 骨剪 |  | 全部参数 | 骨剪YY/T 1135-2008 | 扩项 |
| 192 | 眼用刀 |  | 部分参数 | 眼用刀通用技术条件 YY/T 0072-2010 | 不测刃口锋利，扩项 |
| 193 | 直肠、乙状结肠活体取样钳 |  | 全部参数 | 直肠、乙状结肠活体取样钳 YY/T 0178-2010 | 扩项 |
| 194 | 咬骨钳（剪） |  | 全部参数 | 咬骨钳YY/T 1127-2006 咬骨钳（剪）通用技术条件 YY 1122-2005 | 扩项 |
| 195 | 拔牙钳 |  | 部分参数 | 拔牙钳YY/T 1021-2005 | 不测强度，扩项 |
| 196 | 止血钳、持针钳、拔牙钳 |  | 全部参数 | 外科器械 非切割铰接器械 通用技术要求YY/T 0687-2008 | 扩项 |
| 197 | 子宫颈活体取样钳 |  | 部分参数 | 子宫颈活体取样钳YY 0092-92 | 不测材料，扩项 |
| 198 | 活组织取样钳 |  | 全部参数 | 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件YY/T 1076-2004及第1号修改单 | 扩项 |
| 199 | 医用镊 |  | 全部参数 | 医用镊YY/T 0686-2008 医用镊通用技术条件 YY/T 0295.1-2005 | 扩项 |
| 200 | 眼科镊 |  | 全部参数 | 眼科镊YY/T 0819-2010 | 扩项 |
| 201 | 宫腔形宫内节育器 |  | 部分参数 | 宫腔形宫内节育器GB 11234-2006 宫腔形宫内节育器YZB/国 0289-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目 |
| 202 | VCu宫内节育器 |  | 部分参数 | VCu宫内节育器GB 11235-2006 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 203 | TCu宫内节育器 |  | 部分参数 | TCu宫内节育器GB 11236-2006 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 204 | OCu宫内节育器 |  | 部分参数 | OCu宫内节育器GB 3156-2006 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 205 | 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器 |  | 部分参数 | 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器YY/T 0470-2004 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 206 | 流产吸引管 |  | 部分参数 | 流产吸引管YY/T 1025-2004 | 不测电镀、扩项 |
| 207 | 定制式义齿 |  | 全部参数 | 定制式义齿YZB/渝 0024-2012 牙位和口腔区域的标示法 GB 9938-88 | 扩项 |
| 208 | 医用胶带 |  | 部分参数 | 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 | 不测阻水性、特定物质 |
| 209 | 纸质医用胶带 |  | 全部参数 | 纸质医用胶带YZB/渝 0094-2009 | 扩项 |
| 210 | 易撕布医用胶带 |  | 全部参数 | 易撕布医用胶带YZB/渝 0095-2009 | 扩项 |
| 211 | 无纺布医用胶带 |  | 全部参数 | 无纺布医用胶带YZB/渝 0018-2011 | 扩项 |
| 212 | PE膜医用胶带 |  | 全部参数 | PE膜医用胶带YZB/渝 0019-2011 | 扩项 |
| 213 | 输液贴 |  | 全部参数 | 输液贴YZB/渝 0085-2009 | 扩项 |
| 214 | 护创液（医用伤口护理膜） |  | 部分参数 | 护创液（医用伤口护理膜） YZB/渝 0063-2011 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 215 | 一次性使用消毒液棉签 |  | 全部参数 | 一次性使用消毒液棉签 YZB/渝 0079-2010 | 扩项 |
| 216 | 一次性使用医用无菌棉签 |  | 全部参数 | 一次性使用医用无菌棉签 YZB/渝 0025-2011 | 扩项 |
| 217 | 医用棉球 |  | 全部参数 | 医用棉球YZB/渝0008-2005 | 扩项 |
| 218 | 一次性使用卫生帽子 |  | 全部参数 | 一次性使用卫生帽子 YZB/渝 0026-2009 | 扩项 |
| 219 | 医用外科口罩 |  | 全部参数 | 医用外科口罩 技术要求 YY 0469-2004 | 不测液体阻隔、过滤效率、气体交换、阻燃性能、生物学评价，扩项 |
| 220 | 一次性使用卫生垫单 |  | 全部参数 | 一次性使用卫生垫单 YZB/渝 0028-2009 | 扩项 |
| 221 | 一次性医用护理垫 |  | 全部参数 | 一次性医用护理垫 YZB/渝 0073-2008 | 扩项 |
| 222 | 外伤护理包 |  | 部分参数 | 外伤护理包YZB/渝 0047-2010 | 不测生物要求中的生物学评价项目，扩项 |
| 223 | 冲洗器 |  | 全部参数 | 冲洗器YZB/渝 0093-2011 | 扩项 |
| 224 | 船牌创可贴 |  | 全部参数 | 船牌创可贴YZB/渝 0018-2010 | 扩项 |
| 225 | 抗返流引流袋 |  | 全部参数 | 抗返流引流袋YZB/渝 0081-2010 | 扩项 |
| 226 | 一次性负压吸引器 |  | 全部参数 | 一次性负压吸引器 YZB/渝 0082-2010 | 扩项 |
| 227 | 颈托 |  | 部分参数 | 颈托YZB/渝 0096-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 228 | 踝部固定架 |  | 部分参数 | 踝部固定架YZB/渝 0103-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 229 | 腕肘固定托 |  | 部分参数 | 腕肘固定托YZB/渝 0102-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 230 | 膝踝足外固定架 |  | 部分参数 | 膝踝足外固定架YZB/渝 0101-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 231 | 髋膝踝足外固定架 |  | 部分参数 | 髋膝踝足外固定架 YZB/渝 0100-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 232 | 肩外展固定架 |  | 部分参数 | 肩外展固定架YZB/渝 0099-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 233 | 胸腰外固定架 |  | 部分参数 | 胸腰外固定架YZB/渝 0098-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 234 | 颈胸外固定架 |  | 部分参数 | 颈胸外固定架YZB/渝 0097-2010 | 不测扣合强度, 扩项 |
| 235 | 洁净区域的环境检测 | 1 | 温湿度 | 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002 药品生产质量管理规范 （2010年修订） 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法GB/T 16292-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法GB/T 16294-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法GB/T 16293-2010 |  |
|  |  | 2 | 静压差 |  |  |
|  |  | 3 | 换气次数 |  |  |
|  |  | 4 | 尘埃粒子 |  |  |
|  |  | 5 | 沉降菌 |  |  |
|  |  | 6 | 浮游菌 |  |  |
|  |  | 7 | 噪声 |  |  |
|  |  | 8 | 照度 |  |  |
| 236 | 医用电气产品(安全通用要求) |  | 部分参数 | 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007(IDT IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995) 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1.并列标准：医用电气系统安全要求GB9706.15-2008 (IDT IEC60601-1-1:2000) | 不测保护接地电阻额定电流大于25A产品、AP和APG设备 |
| 237 | 测量、控制和室验室用电气设备（安全通用要求） |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用电气的安全要求第1部分：通用要求 GB 4793.1-2007(IDT IEC61010-1:2001) | 不测防辐射、阴极射线管的内爆 |
| 238 | 医用电气设备及测量、控制和实验室用的电气设备 |  | 全部参数 | 电气设备用图形符号基本规则第1部分：原形符号的生成 GB/T 5465.11-2007 电气设备用图形符号基本规则第2部分：箭头的形式与使用 GB/T 23371.2-2009 电气设备用图形符号基本规则第3部分：应用导则GB/T 23371.3-2009 | 扩项 |
| 239 | 婴儿培养箱 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB 11243-2008 | 不测CO2浓度 |
| 240 | 激光治疗机 |  | 全部参数 | CO2激光治疗机GB 11748-2005 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 医用电气设备第2部分诊断和治疗激光设备安全专用要求GB 9706.20-2000 (IDT IEC 60601-2-22:1995 ) SPLB型脉冲激光美容治疗机 YZB/渝0064-2012 |  |
| 241 | 半导体激光器 |  | 全部参数 | 激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南GB 7247.1-2001 | 扩项 |
| 242 | 治疗用激光光纤（通用要求） |  | 全部参数 | 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 | 扩项 |
| 243 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 |  | 全部参数 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 YY 0789-2010 | 扩项 |
| 244 | 调Q Nd：YAG 激光治疗机 |  | 全部参数 | 调Q Nd：YAG 激光治疗机 YZB/国0450-2009 | 扩项 |
| 245 | 医用诊断X射线机 |  | 部分参数 | 医用电气设备 诊断X射线发生装置的高压发生器专用安全要求 GB9706.3-2000(IDTIEC60601-2-7:1998) | 不测稳定性、实验室内不测X射线设备，扩项 |
|  |  |  |  | 医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件合X射线管组件安全专用要求GB 9706.11-1997(IDT IEC601-2-28:1993) 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求GB 9706.12-1997 (IDT IEC601-1-3:1994) 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全安全专用要求 GB 9706.14-1997 (IDT IEC601-2-32:1994) | 实验室内不测X射线设备，扩项 |
|  |  |  |  | 医用诊断X射线机通用技术条件 YY/T 0106-2008 | 不测X射线体层摄影装置、实验室内不测X射线设备， 扩项 |
|  |  |  |  | FX100型 100mA医用诊断X射线机YZB/渝0053-2006 | 实验室内不测X射线设备，扩项 |
| 246 | 200mA高频医用诊断X射线机 |  | 部分参数 | 200mA高频医用诊断X射线机 YZB/渝0072-2008 GPX200N 高频医用诊断X射线机 YZB/渝0061-2010 | 不测成像性能、实验室内不测X射线设备， 扩项 |
| 247 | 超声诊断和监护设备 |  | 全部参数 | B型超声诊断设备GB 10152-2009 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB 9706.9-2008(IDT IEC 60601-2- 37:2001 + Am1:2004 + Am2:2005 ) 声学 在0.5～15MHz频率范围内的超声场特性及其测量水听器法 GB/T 16540-1996 全数字超声诊断仪YZB/渝0002-2009 |  |
| 248 | 超声理疗设备安全专用要求 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求GB 9706.7-2008 (IDT IEC 60601-2-5:2000) | 扩项 |
| 249 | 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统 |  | 全部参数 | 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 YY 0592-2005 声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量GB/T 19890-2005 | 扩项 |
| 250 | 超声波鼻炎治疗仪 |  | 全部参数 | CZB型超声波鼻炎治疗仪 YZB/渝0021-2007 |  |
| 251 | 聚焦超声换能器 |  | 全部参数 | 声学 聚焦超声换能器发射场特性的定义与测量方法GB/T 20249-2006 | 扩项 |
| 252 | 医用超声诊断设备声输出公布 |  | 全部参数 | 医用超声诊断设备声输出公布要求GB/T 16846-2008 | 扩项 |
| 253 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 全部参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2005 | 扩项 |
| 254 | 超声连续波多普勒系统 |  | 全部参数 | 超声连续波多普勒系统试验方法 YY/T 0705-2008 | 扩项 |
| 255 | 超声脉冲多普勒诊断系统 |  | 全部参数 | 超声脉冲多普勒诊断系统性能试验方法YY/T 0704-2008 | 扩项 |
| 256 | 超声理疗设备 |  | 全部参数 | 超声理疗设备YY 1090-2009 超声 输出试验 超声理疗设备维护指南YY/T 0797-2010 | 扩项 |
| 257 | 超声洁牙设备 |  | 部分参数 | 超声洁牙设备YY 0460-2009 | 不测半偏移力和尖端的主振动偏移的调节, 扩项 |
| 258 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 |  | 部分参数 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 YZB/国0615-2006 | 不测介质水氧溶量, 扩项 |
| 259 | 超声清洗器 |  | 全部参数 | 超声清洗器YZB/渝0050-2009 | 扩项 |
| 260 | 超声治疗导管组件 |  | 全部参数 | 超声治疗导管组件YZB/渝0022-2012 | 扩项 |
| 261 | 超声波妇科治疗仪 |  | 全部参数 | 超声波妇科治疗仪YZB/渝0095-2010 | 扩项 |
| 262 | 超声波鼻炎治疗仪 |  | 全部参数 | 超声波鼻炎治疗仪YZB/渝0042-2011 | 扩项 |
| 263 | 阿是超声波治疗仪 |  | 全部参数 | 阿是超声波治疗仪YZB/渝0069-2009 | 扩项 |
| 264 | 超声关节炎治疗仪 |  | 全部参数 | 超声关节炎治疗仪YZB/渝0072-2009 | 扩项 |
| 265 | 医用超声雾化器 |  | 全部参数 | 医用超声雾化器YY 0109-2003 |  |
| 266 | 肾透析专用纯化水机 |  | 全部参数 | 肾透析专用纯化水机 YZB/渝0012-2009 | 扩项 |
| 267 | 血液透析AB浓缩液配液系统 |  | 全部参数 | 血液透析AB浓缩液配液系统 YZB/渝 0044-2010（更） | 扩项 |
| 268 | 血液透析设备 |  | 部分参数 | 血液透析设备YY 0054-2010 | 不测含水葡萄糖，实验室内不测，扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | SDL-2000H型血液透析机 YZB/国 4761-2011 | 实验室内不测，扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 血液透析机YZB/国 1044-2011 | 实验室内不测，扩项 |
| 269 | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备（安全专用要求） |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求GB 9706.2-2003 (IDT IECIEC 60601-2-16:1998 ) | 实验室内不测，扩项 |
| 270 | 多床血液透析和相关治疗用水处理设备 |  | 部分参数 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 YY 0793.1-2010 | 化学污染物指标中只测镉、铜、铬、铝、钡、锡、铅，不测化学消毒装置、臭氧消毒装置，扩项 |
| 271 | 血液灌流机 |  | 全部参数 | 血液灌流机YZB/国 1047-2011 | 扩项 |
| 272 | 持续血液净化系统 |  | 全部参数 | 持续血液净化系统 YZB/国 1042-2011 | 扩项 |
| 273 | 腹膜透析设备 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-39部分：腹膜透析设备的安全专用要求GB 9706.39-2008 (IDT IEC60601-2-39:2003) | 扩项 |
| 274 | 特定电磁波治疗器 |  | 全部参数 | 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY 0306-2008 |  |
| 275 | 特定电磁波（TDP)辐射板 |  | 全部参数 | 特定电磁波（TDP)辐射板 YZB/渝 0035-2004 |  |
| 276 | 热垫式治疗仪 |  | 全部参数 | 热垫式治疗仪YY/T 0165-2007 |  |
| 277 | 家用治疗器 |  | 全部参数 | 低温激发红外触肤系列治疗器 YZB/渝 0016-2007 |  |
| 278 | 红外线治疗器 |  | 全部参数 | 红外治疗设备安全专用要求 YY 0323-2008 |  |
| 279 | 红外线治疗仪 |  | 全部参数 | 红外线治疗仪YZB/渝 0062-2011 | 扩项 |
| 280 | 心电监护仪 |  | 全部参数 | 心电监护仪YY 1079-2008 |  |
|  |  |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB 9706.25-2005 (IDT IEC60601-2-27:1994) | 不测紫外线辐射，扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY 0709-2009 | 扩项 |
| 281 | 移动心脏监护系统 |  | 全部参数 | STD-88M型移动心脏监护系统 YZB/渝 0024-2004 |  |
| 282 | 一次性使用心电电极 |  | 全部参数 | 一次性使用心电电极 YY/T 0196-2005 |  |
| 283 | 动态心电分析系统 |  | 全部参数 | NS动态心电分析系统 YZB/渝 0063-2008 | 扩项 |
| 284 | 多参数患者监护设备安全专用要求 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求 YY 0668-2008 | 扩项 |
| 285 | 多参数监护仪 |  | 全部参数 | 多参数监护仪YZB/渝0053-2011 | 扩项 |
| 286 | KRL-TMDA型远程心电检测系统 |  | 全部参数 | KRL-TMDA型远程心电检测系统 YZB/渝0051-2011 | 扩项 |
| 287 | 自动循环无创血压监护设备 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求YY 0667-2008 | 扩项 |
| 288 | 无创自动测量血压计 |  | 全部参数 | 无创自动测量血压计YY 0670-2008 | 扩项 |
| 289 | KRL-WABP型移动动态血压监测仪 |  | 全部参数 | KRL-WABP型移动动态血压监测仪 YZB/渝0049-2011 | 扩项 |
| 290 | 掌式脉搏血氧仪 |  | 全部参数 | 掌式脉搏血氧仪YZB/渝0093-2010 | 扩项 |
| 291 | 医用脉搏血氧仪设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 YY 0784-2010 | 不测宽带随机振动, 扩项 |
| 292 | 心电图机 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB 10793-2000 单道和多道心电图机YY 1139-2000 | 扩项 |
| 293 | 记录和分析型单道和多道心电图机 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求YY 0782-2010 | 扩项 |
| 294 | 脑电图机 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机安全专用要求GB 9706.26-2005 (IDT IEC 60601-2-26:1994 ) | 扩项 |
| 295 | 脑电图/脑电地形图仪 |  | 全部参数 | HS型数字脑电地形图仪 YZB/渝 0003-2004 |  |
| 296 | 数字式脑电检测分析仪 |  | 全部参数 | MVND型数字式脑电检测分析仪 YZB/渝 0080-2003 |  |
| 297 | 无创脑水肿动态监护仪 |  | 全部参数 | BORN-BE无创脑水肿动态监护仪 YZB/渝 0055-2008 |  |
| 298 | 颅内压无创综合检测分析仪 |  | 全部参数 | 颅内压无创综合检测分析仪 YZB/渝 0055-2010 | 扩项 |
| 299 | 颅内压无创检测分析仪 |  | 全部参数 | MICP型颅内压无创检测分析仪 YZB/渝 0015-2006 |  |
| 300 | 一次性使用脑检测电极 |  | 全部参数 | 一次性使用脑检测电极 YZB/渝 0018-2005 |  |
| 301 | 输液泵和输液控制器（安全专用要求） |  | 部分参数 | 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 GB 9706.27-2005 | 不测机械强度、施加振动值, 扩项 |
| 302 | 智能输液报警器 |  | 全部参数 | BJQ-001型智能输液报警器 YZB/渝0026-2005 |  |
| 303 | 神经和肌肉刺激器 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY 0607-2007 |  |
| 304 | 失眠治疗仪 |  | 全部参数 | 失眠治疗仪YZB/渝0029-2011 |  |
| 305 | 脑康治疗仪 |  | 全部参数 | 脑康治疗仪YZB/渝 0034-2007 |  |
| 306 | 热磁电治疗仪 |  | 全部参数 | YC型热磁电治疗仪YZB/渝 0006-2003 |  |
| 307 | 电子针疗仪 |  | 全部参数 | 电子针疗仪YZB/渝 0049-2010 | 扩项 |
| 308 | 电针治疗仪 |  | 部分参数 | 电针治疗仪YY 0780-2010 | 不测电极针的要求, 扩项 |
| 309 | 高频手术设备、高频电灼治疗仪 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备安全专用要求GB9706.4-2009 (IDT IEC 60601-2-2:2006 ) 高频电灼治疗仪YY 0322-2009 | 不测连续漏电流 |
| 310 | 电脑多功能电离子手术治疗机 |  | 全部参数 | EC-2000多功能电离子手术治疗机YZB/渝0069-2003 |  |
| 311 | 体外诊断(IVD)医用设备的专用要求 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2-101部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求YY 0648-2008 | 扩项 |
| 312 | 全自动血液流变分析仪 |  | 全部参数 | MVIS全自动血液流变分析仪 YZB/渝0010-2004 |  |
| 313 | 全自动血液粘度动态分析仪 |  | 全部参数 | South990全自动血液粘度动态分析仪YZB/渝 0030-2007 |  |
| 314 | 半自动凝血分析仪 |  | 全部参数 | 半自动凝血分析仪YY/T 0658-2008 | 扩项 |
| 315 | 全自动凝血分析仪 |  | 全部参数 | 全自动凝血分析仪YY/T 0659-2008 | 扩项 |
| 316 | 血凝仪 |  | 全部参数 | BC血凝仪YZB/渝0065-2009 |  |
| 317 | 血流变微循环参数检测仪 |  | 全部参数 | 血流变微循环参数检测仪 YZB/川0030-2002 | 扩项 |
| 318 | 半自动生化分析仪 |  | 全部参数 | 半自动生化分析仪YY/T 0014-2005 |  |
| 319 | 全自动生化分析仪 |  | 全部参数 | 全自动生化分析仪YY/T 0654-2008 | 扩项 |
| 320 | 血液分析仪 |  | 全部参数 | 血液分析仪YY/T 0653-2008 | 扩项 |
| 321 | 干式化学分析仪 |  | 全部参数 | 干式化学分析仪YY/T 0655-2008 | 扩项 |
| 322 | 自动化血培养系统 |  | 全部参数 | 自动化血培养系统YY/T 0656-2008 | 扩项 |
| 323 | 全自动尿液分析仪 |  | 全部参数 | 尿液化学分析仪通用技术条件 YY/T 0475-2004 UDC 全自动尿液分析仪 YZB/渝 0014-2007 | 扩项 |
| 324 | 尿沉渣检测分析仪 |  | 全部参数 | US尿沉渣检测分析仪 YZB/渝0038-2005 | 扩项 |
| 325 | 自动细胞染色仪 |  | 全部参数 | ACS自动细胞染色仪YZB/渝0059-2005 |  |
| 326 | 酶联免疫反应加速仪 |  | 部分参数 | 酶联免疫反应加速仪YZB/川0060-2003 | 不测振动 |
| 327 | 血沉压积动态分析仪 |  | 全部参数 | 血沉压积动态分析仪 YZB/渝0077-2011 | 扩项 |
| 328 | 自测用血糖监测系统 |  | 部分参数 | 自测用血糖监测系统通用技术条件 GB/T 19634-2005及第1号修改单 | 不测血糖仪和血糖试纸条系统准确度，扩项 |
| 329 | 化学发光分析仪 |  | 全部参数 | 化学发光分析仪YZB/渝0044-2011 | 扩项 |
| 330 | 动态血沉分析仪 |  | 全部参数 | ESR型动态血沉分析仪 YZB/渝0060-2009 | 扩项 |
| 331 | 全自动血液流变测试分析仪 |  | 全部参数 | MDK全自动血液流变测试分析仪 YZB/渝0077-2010 | 扩项 |
| 332 | 尿沉渣检测分析仪 |  | 全部参数 | 尿沉渣检测分析仪YZB/渝0073-2011 | 扩项 |
| 333 | 全自动尿液分析工作站 |  | 全部参数 | 全自动尿液分析工作站 YZB/渝0075-2011 | 扩项 |
| 334 | 细胞医学图像分析系统 |  | 全部参数 | CMIS型细胞医学图像分析系统 YZB/渝0064-2009 | 扩项 |
| 335 | 电动升降病床 |  | 全部参数 | 医院电动床安全专用要求 YY 0571-2005 医用电动护理床YZB/渝0041-2008 |  |
| 336 | 电动手术台 |  | 全部参数 | 电动手术台YY/T 1106-2008 医用电气设备 第2部分:手术台安全专用要求YY 0570-2005 | 扩项 |
| 337 | 液压升降手术床 |  | 全部参数 | 液压升降手术床YZB/渝 0030-2010 | 扩项 |
| 338 | 电动牵引床 |  | 全部参数 | 电动牵引床YY 0697-2008 | 扩项 |
| 339 | 医用多功能防褥疮气垫 |  | 全部参数 | 医用多功能防褥疮气垫 YZB/渝 0036-2010 | 扩项 |
| 340 | 动静脉脉冲气压泵 |  | 全部参数 | 动静脉脉冲气压泵YZB/渝 0068-2011 | 扩项 |
| 341 | 袖珍式体外胃肠起搏器 |  | 全部参数 | LR型袖珍式体外胃肠起搏器 YZB/渝 0058-2010 | 扩项 |
| 342 | 医用离心机 |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求GB 4793.7-2008 医用离心机YY/T 0657-2008 | 不测微生物材料、振幅，扩项 |
| 343 | 可编程医用电气系统 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统 YY/T 0708-2009 | 扩项 |
| 344 | 医用脚踏开关 |  | 部分参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 | 不测外壳油漆件，扩项 |
|  |  |  | 部分参数 | 外壳防护等级（IP代码） GB 4208-2008 | 不测第一位特征数字所表示的防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级和附加字母，扩项 |
| 345 | 助听器 |  | 全部参数 | 电声学 助听器通用规范 GB/T 14199-2010 | 扩项 |
|  |  |  | 部分参数 | 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量 GB/T25102.100-2010 | 不测电池或电源电压和内阻变化对满档声增益的影响、电池或电源电压变化对OSPL90的影响、差频失真、电池或电源电压和内阻变化对幅度非线性的影响、具有自动增益控制电路的助听器的特性，扩项 |
| 346 | 插入式耳机的乳头状接头 |  | 全部参数 | 插入式耳机的乳头状接头 GB/T 6661-1986 | 扩项 |
| 347 | 纯音听力计 |  | 部分参数 | 电声学 测听设备 第1部分：纯音听力计GB/T 7341.1-2010 | 不测扬声器输出，扩项 |
| 348 | 医用电子体温计 |  | 全部参数 | 医用电子体温计 GB/T 21416-2008及第1号修改单 | 扩项 |
| 349 | 耳腔式医用红外体温计 |  | 全部参数 | 医用红外体温计 第一部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 | 扩项 |
| 350 | 连续测量的电子体温计 |  | 全部参数 | 临床体温计 连续测量的电子体温计性能要求YY 0785-2010 | 扩项 |
| 351 | 医用红外热像测温仪 |  | 全部参数 | 医用红外热像测温仪 YZB/渝 0003-2006 |  |
| 352 | 非致冷医用红外热像仪 |  | 全部参数 | ATIR型非致冷医用红外热像仪 YZB/渝 0018-2006 |  |
| 353 | 红外医用检查仪 |  | 全部参数 | 双波段红外医用检查仪 YZB/渝 0035-2010 | 扩项 |
| 354 | 电子红外成像人体表面测温仪 |  | 部分参数 | 电子红外成像人体表面测温仪通用规范GB/T 19665-2005 | 不测视场、温度分辨率，扩项 |
| 355 | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  | 全部参数 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 扩项 |
| 356 | 红外乳腺检查仪 |  | 全部参数 | 红外乳腺检查仪YY 0324-2008 | 扩项 |
| 357 | 医用内窥镜及附件 |  | 全部参数 | 医用内窥镜及附件通用要求 GB 11244-2005 | 扩项 |
| 358 | 内窥镜设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB 9706.19-2000 (IDT IEC 60601-2-18:1996) | 不测高频手术设备应用部分的内窥镜附件和内窥镜使用时所产生的伤害；扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法YY 0068.1-2008 | 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法YY 0068.2-2008 | 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料YY 0068.3-2008 | 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 硬性气管内窥镜专用要求 YY 0069-2009 | 扩项 |
| 359 | 裂隙灯 |  | 全部参数 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 YY 0065-2007 |  |
| 360 | 手持裂隙灯显微镜检查仪 |  | 全部参数 | 手持裂隙灯显微镜检查仪 YZB/渝0003-2012 | 扩项 |
| 361 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 |  | 全部参数 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 YZB/渝0011-2009 | 扩项 |
| 362 | 紫外线治疗仪 |  | 全部参数 | 紫外线治疗仪YZB/渝0018-2012 | 扩项 |
| 363 | 红蓝光治疗仪 |  | 部分参数 | JY型红蓝光治疗仪YZB/国0013-2010 | 不测电镀件，扩项 |
| 364 | 光子治疗仪 |  | 全部参数 | 光子治疗仪YZB/渝0040-2011 | 扩项 |
| 365 | 紫外光治疗仪 |  | 全部参数 | 308nm紫外光治疗仪 YZB/渝 0060-2010 | 扩项 |
| 366 | 光照治疗仪 |  | 全部参数 | 光照治疗仪YZB/渝 0096-2011(更) | 扩项 |
| 367 | 视野计 |  | 全部参数 | 眼科仪器 视野计YY 0676-2008 | 扩项 |
| 368 | 眼底照相机 |  | 全部参数 | 眼科仪器 眼底照相机YY 0634-2008 | 扩项 |
| 369 | 弱视治疗仪 |  | 全部参数 | 弱视治疗仪YZB/渝 0100-2011 |  |
| 370 | 医用后像红光弱视治疗仪 |  | 全部参数 | HD型医用后像红光弱视治疗仪 Q/HD 1-2002 | 扩项 |
| 371 | 数字眼底造影检查仪 |  | 全部参数 | APS-B数字眼底造影检查仪 YZB/渝 0028-2004 |  |
| 372 | 视觉电生理仪 |  | 部分参数 | 视觉电生理仪YZB/渝 0050-2010 | 不测全视野刺激器, 扩项 |
| 373 | 眼电生理检查系统 |  | 全部参数 | 眼电生理检查系统 YZB/渝 0053-2009 | 扩项 |
| 374 | 医学影像照片观察装置 |  | 全部参数 | 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 | 扩项 |
| 375 | 手术无影灯和诊断用照明灯 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY 0627-2008 | 不测紫外线辐射, 扩项 |
| 376 | LED手术无影灯 |  | 全部参数 | LED手术无影灯YZB/渝0096-2009 | 扩项 |
| 377 | LED检查灯 |  | 全部参数 | LED检查灯 YZB/渝0037-2008 | 扩项 |
| 378 | LED头灯 |  | 全部参数 | LED头灯YZB/渝0038-2008 | 扩项 |
| 379 | 口腔灯 |  | 部分参数 | 牙科学 口腔灯YY/T 1120-2009 | 不测辐射热、紫外辐射照度, 扩项 |
| 380 | 数码妇科检查仪 |  | 全部参数 | PS FJ数码妇科检查仪 YZB/渝 0070-2004 |  |
| 381 | 电子阴道镜 |  | 全部参数 | EVC电子阴道镜YZB/渝0037-2005 | 扩项 |
| 382 | 医学显微图像分析仪 |  | 全部参数 | PS XF医学显微图像分析仪 YZB/渝 0071-2004 |  |
| 383 | 精子质量图像分析系统 |  | 全部参数 | TEC-50系列精子质量图像分析系统YZB/渝0009-2002 |  |
| 384 | 治疗呼吸机（安全专用要求） |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机GB 9706.28-2006 | 不测富氧空气、储气囊和呼吸管道、湿化器和热湿交换器、血氧饱和仪和二氧化碳监护仪、氧气监护仪和报警条件、内置监护仪、气体混合系统, 扩项 |
| 385 | 家用呼吸支持设备 |  | 部分参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分:家用呼吸支持设备YY 0600.1-2007 | 不测富氧空气、高压氧兼容性、储气囊和呼吸管道, 扩项 |
| 386 | 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分:依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY 0600.2-2007 | 不测富氧空气、高压氧兼容性、储气囊和呼吸管道、湿化器和热湿交换器、血氧饱和仪和二氧化碳监护仪、氧气监护仪和报警条件、整合监护设备, 扩项 |
| 387 | 急救和转运用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分:急救和转运用呼吸机YY 0600.3-2007 | 不测机械强度、富氧空气、储气囊和呼吸管, 扩项 |
| 388 | 电动吸引设备（安全专用要求） |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求YY 0636.1-2008 | 扩项 |
| 389 | 人工驱动吸引设备 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备YY 0636.2-2008 | 扩项 |
| 390 | 以负压或压力源为动力的吸引设备 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备YY 0636.3-2008 | 扩项 |
| 391 | 医用中心吸引系统 |  | 全部参数 | 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186-94 |  |
| 392 | 医用中心供氧系统 |  | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-94 |  |
| 393 | 浮标式氧气吸入器 |  | 部分参数 | 浮标式氧气吸入器YY 1107-2003 | 不测结构强度, 扩项 |
| 394 | 医用分子筛制氧设备 |  | 部分参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T 0298-1998 | 不测制氧设备所制的产品气的理化指标、氧产量和氧浓度, 扩项 |
| 395 | 医用氧气浓缩器 |  | 部分参数 | 医用氧气浓缩器 安全要求 YY 0732-2009 | 不测氧浓度, 扩项 |
| 396 | 超短波治疗设备 |  | 部分参数 | 超短波治疗设备技术条件 YY 91086-1999 | 不测电镀件、铝制件、油漆件, 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 超短波治疗设备的专用安全要求 YY 91087-1999 | 扩项 |
| 397 | 体外短波治疗系统 |  | 全部参数 | 体外短波治疗系统YZB/渝0051-2006 |  |
| 398 | 妇科射频治疗仪 |  | 部分参数 | 妇科射频治疗仪YY 0650-2008 | 扩项 |
| 399 | 医疗成像磁共振设备 |  | 部分参数 | 医疗成像磁共振设备 主要图像质量参数的测定YY/T 0482-2010 | 实验室内不测，扩项 |
| 400 | 小型蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2008 | 扩项 |
| 401 | 立式蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 立式蒸汽灭菌器YY 1007-2010 |  |
| 402 | 压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | HD型压力蒸汽灭菌器 YZB/渝 0060-2005 |  |
| 403 | 手提式压力蒸汽灭菌器 |  | 部分参数 | 手提式压力蒸汽灭菌器 YY 0504-2005 | 不测安全阀、灭菌器水压试验, 扩项 |
| 404 | 高电位治疗仪 |  | 全部参数 | 高电位治疗仪YY 0649-2008 | 扩项 |
| 405 | 负电场治疗仪 |  | 全部参数 | 负电场治疗仪YZB/渝 0058-2009 | 扩项 |
| 406 | 电动骨组织手术设备 |  | 全部参数 | 电动骨组织手术设备YY/T 0752-2009 | 扩项 |
| 407 | 牙科病人椅 |  | 部分参数 | 牙科病人椅YY/T 0058-2004 | 不测焊裂压力, 扩项 |
| 408 | 牙科综合治疗机 |  | 部分参数 | 牙科治疗机YY/T 1043-2004 | 不测爆裂压力 |
| 409 | 温度生物反馈仪 |  | 全部参数 | 温度生物反馈仪YY/T 1096-2007 | 扩项 |
| 410 | 睡眠评价系统 |  | 全部参数 | HK5000睡眠评价系统 YZB/渝 0057-2010 | 扩项 |
| 411 | 神经康复诊疗仪 |  | 全部参数 | KRL-NRP神经康复诊疗仪 YZB/渝 0052-2011 | 扩项 |
| 412 | 体感诱发电位仪 |  | 全部参数 | GT-2000NG型体感诱发电位仪 YZB/渝0002-2007 |  |
| 413 | 血浆分离机 |  | 部分参数 | XJ-I型血浆分离机YZB/国0377-2003 | 不测振动 |
| 414 | 药品冷藏箱 |  | 部分参数 | 药品冷藏箱YY/T 0086-2007 | 不测振动、金属镀层, 扩项 |
| 415 | 电热恒温水浴锅 |  | 部分参数 | 电热恒温水浴锅YY 91037-1999 | 不测电镀件、油漆件、喷塑件、铝制件, 扩项 |
| 416 | 电热恒温培养箱 |  | 部分参数 | 电热恒温培养箱YY 0027-1990 | 不测电镀件、油漆件, 扩项 |
| 417 | 数字式多功能外伤清洗机 |  | 全部参数 | 数字式多功能外伤清洗机 YZB/渝 0039-2007 |  |
| 418 | 量子共振检测仪 |  | 全部参数 | QRS量子共振检测仪 YZB/渝0101-2011 |  |
| 419 | 超等离子灭菌站 |  | 全部参数 | PlasmairTM超等离子灭菌站 YZB/国（进） 2077-2005 |  |
| 420 | 无菌空间罩 |  | 全部参数 | ImmunairTM无菌空间罩 YZB/HOL 2078-2005 |  |
| 421 | 消化道药物定点释放装置 |  | 全部参数 | 消化道药物定点释放装置 YZB/渝0082-2004 |  |
| 422 | 智能胶囊消化道内窥镜系统 |  | 全部参数 | 智能胶囊消化道内窥镜系统 YZB/国 1465-2009 | 扩项 |
| 423 | 胶囊内镜姿态控制器 |  | 全部参数 | 胶囊内镜姿态控制器 YZB/渝 0025-2012 | 扩项 |
| 424 |  | 1 | 相比电痕化指数、耐电痕化指数 | 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2003 | 扩项 |
|  |  | 2 | 针焰试验 | 电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则GB/T 5169.5-2008 | 扩项 |
|  |  | 3 | 可燃性等级 | 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性 试验方法清单 GB/T 11020-2005 | 扩项 |
|  |  | 4 | 超声换能器总的辐射声功率 | 声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求GB/T 7966-2009 | 扩项 |
|  |  | 5 | 医用诊断超声场热和机械指数的确定 | 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T 0642-2008 | 扩项 |
|  |  | 6 | 频率特性 | 医用超声诊断和监护设备频率特性的测试法YY/T 1142-2003 | 扩项 |
|  |  | 7 | 声输出功率 | 医用超声诊断设备声输出功率的测量方法YY/T 1084-2007 | 扩项 |
|  |  | 8 | 声学参数 | 在0.5 MHz至15 MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则YY/T 1088-2007 | 扩项 |
|  |  | 9 | 声场要求 | 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 YY/T 0750-2009 | 扩项 |
| 425 | 医用电器产品环境实验 |  | 全部参数 | 医用电器设备环境要求及试验方法GB/T 14710-2009 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 |  |
| 426 | 医用电气设备（电磁兼容） |  | 部分参数 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 0505-2012 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB 17743-2007 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB 9254-2008 工业、科学和医疗（ISM）射频设备 电磁骚扰特性的限值和测量方法 GB 4824-2004 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2003 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制GB 17625.2-2007 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.8-2006 | 传导发射、快速脉冲群、浪涌不测大于32A设备，实验室内不测X射线设备，扩项， |
| 427 | 测量、控制和实验室用的电气设备（电磁兼容） |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用的电气设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备GB/T 18268.26-2010 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB 17743-2007 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB 9254-2008 工业、科学和医疗（ISM）射频设备 电磁骚扰特性的限值和测量方法 GB 4824-2004 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB 17625.1-2003 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制GB 17625.2-2007 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.8-2006 | 传导发射、快速脉冲群、浪涌不测大于32A设备，扩项 |