附件

国家药品监督管理局2025年药品检验

能力验证计划

| 序号 | 项目名称 | 测试/测量项目 | 可能涉及的测试/ 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胖大海中黄曲霉毒素B1残留量测定 | 黄曲霉毒素B1 | 《中国药典》2020年版四部2351真菌毒素测定法 |  |
| 2 | 放射性药品中Lu-177活度测定 | 放射性活度 | 《中国药典》2020年版四部1401放射性药品检定法放射性活度测定法1 |  |
| 3 | 药品比旋度测定能力验证计划 | 比旋度 | 《中国药典》2020年版四部通则0621旋光度测定法 |  |
| 4 | 塑料膜的透湿性 | 水蒸气透过量 | 《中国药典》2020年版四部通则4010水蒸气透过量测定法 |  |
| 5 | 流感疫苗血凝素含量测定能力验证 | 血凝素含量 | 《中国药典》2020年版三部流感病毒裂解疫苗各论，单向免疫扩散试验 |  |
| 6 | 葡萄糖酸锌含量测定能力验证计划 | 含量测定 | 《中国药典》2020年版二部葡萄糖酸锌项下 含量测定；一/二/四部 容量分析法 |  |
| 7 | 人血清中葡萄糖含量检测能力验证 | 人血清中葡萄糖检测准确度 | 葡萄糖测定试剂盒（酶法）YY/T 1200-2024 |  |
| 8 | 爬电距离和电气间隙试验 | 爬电距离和电气间隙 | 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求GB 9706.1-2020 |  |
| 9 | 化妆品霉菌和酵母菌计数 | 化妆品霉菌和酵母菌计数 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） 第五章微生物检验方法 6 霉菌和酵母菌检验方法 |  |
| 10 | 化妆品中二噁烷的测定 | 二噁烷 | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 理化检验方法 2.19 化妆品中二噁烷的检验方法 |  |
| 11 | 血清生化指标检测能力验证 | 谷丙转氨酶（ALT）；谷草转氨酶（AST）；碱性磷酸酶（ALP）；肌酸磷酸激酶（CK）；γ-谷氨酰转肽酶（GGT），乳酸脱氢酶（LDH）；总胆红素（TBIL）；尿素（UREA）；肌酐（CRE）；葡萄糖（GLU）；总胆固醇（CHO）；甘油三脂（TG）；总蛋白（TP）；白蛋白（ALB）；氯离子（Cl-）；钾离子（K+）和钠离子（Na+）等17项指标 | 国际临床化学联合会 IFCC 2002/2 Vol.40,631-634 |  |